| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://st35.ru |
| Дата опубликования | 30.12.2011 |
| Отчетный период | 2011 год |

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 ДЕКАБРЯ  2011 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | БМЗ-2 |  | БМЗ-2 |  |
|  | Расчетный |  | Расчетный |  |
|  | коэффициент 3600 |  | коэффициент 3600 |  |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход | Показа | Разность | Расход | Показа | Разность | Расход | Показа | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии | ния |  | Эл.энергии | ния |  | Эл.энергии | ния |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт | счетчика |  | за час, кВатт | счетчика |  | за час, кВатт | счетчика |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 396 |  |  |  |  |  | 262,8 |  |  |  |
| 2 |  |  | 385,2 |  |  |  |  |  | 266,4 |  |  |  |
| 3 |  |  | 378 |  |  |  |  |  | 262,8 |  |  |  |
| 4 |  |  | 378 |  |  |  |  |  | 262,8 |  |  |  |
| 5 |  |  | 378 |  |  |  |  |  | 266,4 |  |  |  |
| 6 |  |  | 417,6 |  |  |  |  |  | 266,4 |  |  |  |
| 7 |  |  | 536,4 |  |  |  |  |  | 291,6 |  |  |  |
| 8 |  |  | 676,8 |  |  |  |  |  | 421,2 |  |  |  |
| 9 |  |  | 824,4 |  |  |  |  |  | 496,8 |  |  |  |
| 10 |  |  | 882 |  |  |  |  |  | 536,4 |  |  |  |
| 11 |  |  | 824,4 |  |  |  |  |  | 496,8 |  |  |  |
| 12 |  |  | 792 |  |  |  |  |  | 475,2 |  |  |  |
| 13 |  |  | 788,4 |  |  |  |  |  | 489,6 |  |  |  |
| 14 |  |  | 774 |  |  |  |  |  | 457,2 |  |  |  |
| 15 |  |  | 810 |  |  |  |  |  | 460,8 |  |  |  |
| 16 |  |  | 752,4 |  |  |  |  |  | 424,8 |  |  |  |
| 17 |  |  | 712,8 |  |  |  |  |  | 334,8 |  |  |  |
| 18 |  |  | 687,6 |  |  |  |  |  | 316,8 |  |  |  |
| 19 |  |  | 680,4 |  |  |  |  |  | 295,2 |  |  |  |
| 20 |  |  | 684 |  |  |  |  |  | 291,6 |  |  |  |
| 21 |  |  | 666 |  |  |  |  |  | 291,6 |  |  |  |
| 22 |  |  | 635,4 |  |  |  |  |  | 284,4 |  |  |  |
| 23 |  |  | 544,4 |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 24 |  |  | 295 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| Итого |  |  | 14899,2 |  |  |  |  |  | 8472,4 |  |  |  |

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                     Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2011 г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 |
|  | Расчетный коэффициент 3600 | Расчетный коэффициент 3600 | Расчетный коэффициент 3600 | Расчетный коэффициент 3600 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 122,22 |  |  | 74,94 |  |  | 51,72 |  |  | 36,42 |
| 2 |  |  | 110,94 |  |  | 64,86 |  |  | 50,58 |  |  | 35,52 |
| 3 |  |  | 105,60 |  |  | 60,96 |  |  | 50,22 |  |  | 34,86 |
| 4 |  |  | 101,22 |  |  | 58,50 |  |  | 48,06 |  |  | 33,96 |
| 5 |  |  | 102,54 |  |  | 58,32 |  |  | 48,78 |  |  | 34,68 |
| 6 |  |  | 108,78 |  |  | 62,70 |  |  | 48,96 |  |  | 34,08 |
| 7 |  |  | 146,76 |  |  | 94,26 |  |  | 51,54 |  |  | 34,68 |
| 8 |  |  | 183,78 |  |  | 105,66 |  |  | 56,46 |  |  | 32,40 |
| 9 |  |  | 223,74 |  |  | 105,24 |  |  | 75,24 |  |  | 34,62 |
| 10 |  |  | 249,96 |  |  | 111,42 |  |  | 90,60 |  |  | 36,78 |
| 11 |  |  | 240,90 |  |  | 112,68 |  |  | 90,48 |  |  | 38,28 |
| 12 |  |  | 222,48 |  |  | 109,68 |  |  | 88,14 |  |  | 38,40 |
| 13 |  |  | 207,18 |  |  | 115,26 |  |  | 83,34 |  |  | 40,20 |
| 14 |  |  | 197,34 |  |  | 116,22 |  |  | 80,46 |  |  | 40,56 |
| 15 |  |  | 198,12 |  |  | 112,80 |  |  | 76,62 |  |  | 40,74 |
| 16 |  |  | 199,26 |  |  | 124,26 |  |  | 74,70 |  |  | 43,68 |
| 17 |  |  | 213,66 |  |  | 140,76 |  |  | 77,46 |  |  | 46,20 |
| 18 |  |  | 226,14 |  |  | 163,38 |  |  | 73,80 |  |  | 46,32 |
| 19 |  |  | 225,54 |  |  | 181,38 |  |  | 68,82 |  |  | 48,66 |
| 20 |  |  | 237,42 |  |  | 191,64 |  |  | 63,84 |  |  | 50,64 |
| 21 |  |  | 237,96 |  |  | 194,88 |  |  | 65,10 |  |  | 50,70 |
| 22 |  |  | 224,88 |  |  | 179,22 |  |  | 65,40 |  |  | 46,56 |
| 23 |  |  | 198,36 |  |  | 153,96 |  |  | 62,70 |  |  | 44,76 |
| 24 |  |  | 167,82 |  |  | 111,06 |  |  | 59,94 |  |  | 41,70 |
| Итого |  | 4452,6 |  |  | 2804,04 |  |  | 1602,96 |  |  | 965,4 |

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 ДЕКАБРЯ 2011 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Русская баня» | ООО «Теплосила» |  | ООО «Теплосила» |
|  | Расчетный коэффициент 10 | Расчетный коэффициент 1200 |  | Расчетный коэффициент 1200 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 11567 |  |  | 11922,99 |  |  |  |  |  | 7759,41 |  |  |
| 1 | 67,3 | 0,3 | 3 | 23,13 | 0,14 | 168 |  |  |  | 59,52 | 0,11 | 132 |
| 2 | 67,6 | 0,3 | 3 | 23,27 | 0,14 | 168 |  |  |  | 59,63 | 0,11 | 132 |
| 3 | 67,9 | 0,3 | 3 | 23,41 | 0,14 | 168 |  |  |  | 59,73 | 0,1 | 120 |
| 4 | 68,2 | 0,3 | 3 | 23,55 | 0,14 | 168 |  |  |  | 59,84 | 0,11 | 132 |
| 5 | 68,5 | 0,3 | 3 | 23,69 | 0,14 | 168 |  |  |  | 59,95 | 0,11 | 132 |
| 6 | 68,8 | 0,3 | 3 | 23,83 | 0,14 | 168 |  |  |  | 60,06 | 0,11 | 132 |
| 7 | 69,1 | 0,3 | 3 | 23,97 | 0,14 | 168 |  |  |  | 60,17 | 0,11 | 132 |
| 8 | 69,25 | 0,15 | 1,5 | 24,11 | 0,14 | 168 |  |  |  | 60,27 | 0,1 | 120 |
| 9 | 69,61 | 0,36 | 3,6 | 24,23 | 0,12 | 144 |  |  |  | 60,37 | 0,1 | 120 |
| 10 | 69,98 | 0,37 | 3,7 | 24,36 | 0,13 | 156 |  |  |  | 60,47 | 0,1 | 120 |
| 11 | 70,4 | 0,42 | 4,2 | 24,52 | 0,16 | 192 |  |  |  | 60,6 | 0,13 | 156 |
| 12 | 70,87 | 0,47 | 4,7 | 24,69 | 0,17 | 204 |  |  |  | 60,73 | 0,13 | 156 |
| 13 | 71,45 | 0,58 | 5,8 | 24,89 | 0,2 | 240 |  |  |  | 60,88 | 0,15 | 180 |
| 14 | 72,04 | 0,59 | 5,9 | 25,08 | 0,19 | 228 |  |  |  | 61,04 | 0,16 | 192 |
| 15 | 73 | 0,96 | 9,6 | 25,25 | 0,17 | 204 |  |  |  | 61,15 | 0,11 | 132 |
| 16 | 73,92 | 0,92 | 9,2 | 25,38 | 0,13 | 156 |  |  |  | 61,27 | 0,12 | 144 |
| 17 | 74,4 | 0,48 | 4,8 | 25,48 | 0,1 | 120 |  |  |  | 61,35 | 0,08 | 96 |
| 18 | 74,76 | 0,36 | 3,6 | 25,59 | 0,11 | 132 |  |  |  | 61,43 | 0,08 | 96 |
| 19 | 75,2 | 0,44 | 4,4 | 25,75 | 0,16 | 192 |  |  |  | 61,55 | 0,12 | 144 |
| 20 | 75,79 | 0,59 | 5,9 | 25,92 | 0,17 | 204 |  |  |  | 61,68 | 0,13 | 156 |
| 21 | 76,5 | 0,71 | 7,1 | 26,09 | 0,17 | 204 |  |  |  | 61,81 | 0,13 | 156 |
| 22 | 77,23 | 0,73 | 7,3 | 26,26 | 0,17 | 204 |  |  |  | 61,95 | 0,14 | 168 |
| 23 | 78 | 0,77 | 7,7 | 26,4 | 0,14 | 168 |  |  |  | 62,09 | 0,14 | 168 |
| 24 | 78,8 | 0,8 | 8 | 26,54 | 0,14 | 168 |  |  |  | 62,2 | 0,11 | 132 |
| Итого: |  | 118 |  |  | 4260 |  |  |  |  |  | 3348 |

Таблица №3

Сводных данных режимного дня 21 декабря 2011 г.

о потреблении электрической энергии по

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 396 | 368,16 | 27,84 | 262,8 | 220,14 | 42,66 |
| 2 | 385,2 | 346,8 | 38,4 | 266,4 | 218,1 | 48,3 |
| 3 | 378 | 337,56 | 40,44 | 262,8 | 205,08 | 57,72 |
| 4 | 378 | 330,72 | 47,28 | 262,8 | 214,02 | 48,78 |
| 5 | 378 | 331,86 | 46,14 | 266,4 | 215,46 | 50,94 |
| 6 | 417,6 | 342,48 | 75,12 | 266,4 | 215,04 | 51,36 |
| 7 | 536,4 | 412,02 | 124,38 | 291,6 | 218,22 | 73,38 |
| 8 | 676,8 | 458,94 | 217,86 | 421,2 | 208,86 | 212,34 |
| 9 | 824,4 | 476,58 | 347,82 | 496,8 | 229,86 | 266,94 |
| 10 | 882 | 521,08 | 360,92 | 536,4 | 247,38 | 289,02 |
| 11 | 824,4 | 549,78 | 274,62 | 496,8 | 284,76 | 212,04 |
| 12 | 792 | 540,86 | 251,14 | 475,2 | 282,54 | 192,66 |
| 13 | 788,4 | 568,24 | 220,16 | 489,6 | 303,54 | 186,06 |
| 14 | 774 | 547,46 | 226,54 | 457,2 | 313,02 | 144,18 |
| 15 | 810 | 524,52 | 285,48 | 460,8 | 249,36 | 211,44 |
| 16 | 752,4 | 488,72 | 263,68 | 424,8 | 262,38 | 162,42 |
| 17 | 712,8 | 479,22 | 233,58 | 334,8 | 219,66 | 115,14 |
| 18 | 687,6 | 525,12 | 162,48 | 316,8 | 219,12 | 97,68 |
| 19 | 680,4 | 603,32 | 77,08 | 295,2 | 261,48 | 33,72 |
| 20 | 684 | 638,96 | 45,04 | 291,6 | 270,48 | 21,12 |
| 21 | 666 | 643,94 | 22,06 | 291,6 | 271,8 | 19,8 |
| 22 | 635,4 | 615,4 | 20 | 284,4 | 279,96 | 4,44 |
| 23 | 544,4 | 528,02 | 16,38 | 280 | 275,46 | 4,54 |
| 24 | 295 | 278,88 | 16,12 | 240 | 233,64 | 6,36 |