# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

Открытое акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18.

(адрес организации)

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.st35.ru |
| Дата опубликования | 04.09.2012 |
| Отчетный период | Август 2012 года |

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт (ввода из ремонта) | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт кабеля 6 кВ от РТП 25 до ТП 1. | 27. 07. 2012. |  |  | Испытание кабельной линии, нахождение кабельной линии 6 кВ |  |
| 2 | Ремонт кабельной линии от РП ПС «Вологда-Южная» до «РТП – 25» | 27. 08. 2012. |  |  |  |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |