ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря  2012 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | БМЗ-1 | РТП-25 | БМЗ-1 | РТП-25 |
|  | Расчетный |  | Расчетный |  |
|  | коэффициент 3600 |  | коэффициент 3600 |  |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход | Показа | Разность | Расход | Показа | Разность | Расход | Показа | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии | ния |  | Эл.энергии | ния |  | Эл.энергии | ния |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт | счетчика |  | за час, кВатт | счетчика |  | за час, кВатт | счетчика |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 174,82 |  |  | 435,31 |  |  | 110,16 |  |  | 230,54 |
| 2 |  |  | 154,08 |  |  | 419,18 |  |  | 111,60 |  |  | 233,28 |
| 3 |  |  | 147,46 |  |  | 410,54 |  |  | 113,18 |  |  | 235,44 |
| 4 |  |  | 125,86 |  |  | 424,80 |  |  | 116,50 |  |  | 230,54 |
| 5 |  |  | 105,55 |  |  | 452,16 |  |  | 120,24 |  |  | 228,24 |
| 6 |  |  | 114,05 |  |  | 466,70 |  |  | 123,84 |  |  | 233,42 |
| 7 |  |  | 169,49 |  |  | 487,01 |  |  | 107,86 |  |  | 227,81 |
| 8 |  |  | 226,22 |  |  | 646,42 |  |  | 142,27 |  |  | 274,90 |
| 9 |  |  | 206,21 |  |  | 860,40 |  |  | 178,70 |  |  | 330,05 |
| 10 |  |  | 251,14 |  |  | 931,39 |  |  | 200,88 |  |  | 337,82 |
| 11 |  |  | 233,42 |  |  | 948,53 |  |  | 198,43 |  |  | 329,47 |
| 12 |  |  | 267,84 |  |  | 848,30 |  |  | 208,51 |  |  | 235,44 |
| 13 |  |  | 335,38 |  |  | 789,55 |  |  | 278,64 |  |  | 234,58 |
| 14 |  |  | 322,85 |  |  | 762,05 |  |  | 268,99 |  |  | 230,26 |
| 15 |  |  | 313,78 |  |  | 740,74 |  |  | 262,51 |  |  | 225,07 |
| 16 |  |  | 307,58 |  |  | 716,83 |  |  | 244,94 |  |  | 197,86 |
| 17 |  |  | 293,90 |  |  | 696,82 |  |  | 213,70 |  |  | 162,72 |
| 18 |  |  | 208,66 |  |  | 737,71 |  |  | 130,46 |  |  | 220,18 |
| 19 |  |  | 260,93 |  |  | 637,20 |  |  | 121,68 |  |  | 227,38 |
| 20 |  |  | 248,54 |  |  | 624,38 |  |  | 127,44 |  |  | 211,54 |
| 21 |  |  | 258,91 |  |  | 602,21 |  |  | 139,10 |  |  | 199,01 |
| 22 |  |  | 260,78 |  |  | 567,94 |  |  | 141,84 |  |  | 197,71 |
| 23 |  |  | 230,98 |  |  | 541,15 |  |  | 139,25 |  |  | 204,05 |
| 24 |  |  | 213,26 |  |  | 480,67 |  |  | 134,06 |  |  | 216,43 |
| Итого |  |  | 5 431,68 |  |  | 15 228,00 |  |  | 3 934,80 |  |  | 5 653,73 |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                     Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2012 г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 |
|  | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 147,30 |  |  | 91,68 |  |  | 51,48 |  |  | 35,70 |
| 2 |  |  | 131,10 |  |  | 75,18 |  |  | 50,64 |  |  | 36,36 |
| 3 |  |  | 124,74 |  |  | 67,62 |  |  | 50,76 |  |  | 35,10 |
| 4 |  |  | 123,54 |  |  | 64,02 |  |  | 50,40 |  |  | 35,52 |
| 5 |  |  | 124,02 |  |  | 64,86 |  |  | 48,84 |  |  | 35,46 |
| 6 |  |  | 130,50 |  |  | 72,30 |  |  | 51,06 |  |  | 35,28 |
| 7 |  |  | 173,16 |  |  | 103,56 |  |  | 49,92 |  |  | 33,12 |
| 8 |  |  | 199,32 |  |  | 118,26 |  |  | 53,64 |  |  | 34,20 |
| 9 |  |  | 233,34 |  |  | 120,84 |  |  | 68,34 |  |  | 33,12 |
| 10 |  |  | 264,90 |  |  | 130,56 |  |  | 74,40 |  |  | 33,54 |
| 11 |  |  | 267,60 |  |  | 144,60 |  |  | 76,56 |  |  | 36,30 |
| 12 |  |  | 251,76 |  |  | 142,68 |  |  | 74,70 |  |  | 35,16 |
| 13 |  |  | 232,80 |  |  | 141,00 |  |  | 69,84 |  |  | 35,16 |
| 14 |  |  | 218,82 |  |  | 133,62 |  |  | 65,46 |  |  | 34,44 |
| 15 |  |  | 218,94 |  |  | 132,78 |  |  | 65,70 |  |  | 34,32 |
| 16 |  |  | 213,78 |  |  | 128,16 |  |  | 63,90 |  |  | 35,22 |
| 17 |  |  | 234,48 |  |  | 156,18 |  |  | 64,50 |  |  | 35,58 |
| 18 |  |  | 247,02 |  |  | 200,22 |  |  | 66,84 |  |  | 39,60 |
| 19 |  |  | 246,90 |  |  | 202,38 |  |  | 63,96 |  |  | 43,38 |
| 20 |  |  | 243,48 |  |  | 201,06 |  |  | 58,74 |  |  | 43,44 |
| 21 |  |  | 243,96 |  |  | 195,84 |  |  | 57,00 |  |  | 41,94 |
| 22 |  |  | 236,10 |  |  | 187,08 |  |  | 55,32 |  |  | 43,20 |
| 23 |  |  | 205,26 |  |  | 160,62 |  |  | 53,34 |  |  | 42,66 |
| 24 |  |  | 174,18 |  |  | 128,04 |  |  | 52,68 |  |  | 41,04 |
| Итого |  | 4887,00 |  |  | 3163,14 |  |  | 1438,02 |  |  | 888,84 |

Исполнитель_____________Баракова Н.С. 8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2012 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Русская баня» | ООО «Теплосила» |  | ООО «Теплосила» |
|  | Расчетный коэффициент 10 | Расчетный коэффициент 1200 |  | Расчетный коэффициент 1200 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 3061,9 |  |  | 12487,51 |  |  |  |  |  | 8663,52 |  |  |
| 1 | 62,1 | 0,3 | 3 | 87,68 | 0,02 | 204 |  |  |  | 63,68 | 192 | 192 |
| 2 | 62,3 | 0,2 | 2 | 87,85 | 0,02 | 204 |  |  |  | 63,84 | 192 | 192 |
| 3 | 62,5 | 0,2 | 2 | 88,02 | 0,02 | 204 |  |  |  | 64 | 192 | 192 |
| 4 | 62,7 | 0,2 | 2 | 88,19 | 0,02 | 204 |  |  |  | 64,16 | 192 | 192 |
| 5 | 62,9 | 0,2 | 2 | 88,36 | 0,02 | 204 |  |  |  | 64,32 | 192 | 192 |
| 6 | 63,1 | 0,2 | 2 | 88,56 | 0,02 | 240 |  |  |  | 64,49 | 204 | 204 |
| 7 | 63,3 | 0,2 | 2 | 88,76 | 0,02 | 240 |  |  |  | 64,66 | 204 | 204 |
| 8 | 63,5 | 0,2 | 2 | 88,96 | 0,02 | 240 |  |  |  | 64,84 | 216 | 216 |
| 9 | 63,8 | 0,3 | 3 | 89,19 | 0,05 | 276 |  |  |  | 65,03 | 228 | 228 |
| 10 | 64,1 | 0,3 | 3 | 89,39 | 0,05 | 240 |  |  |  | 65,21 | 216 | 216 |
| 11 | 64,3 | 0,2 | 2 | 89,55 | 0,08 | 192 |  |  |  | 65,33 | 144 | 144 |
| 12 | 64,5 | 0,2 | 2 | 89,7 | 0,09 | 180 |  |  |  | 65,45 | 144 | 144 |
| 13 | 64,75 | 0,25 | 2,5 | 89,89 | 0,08 | 228 |  |  |  | 65,6 | 180 | 180 |
| 14 | 65 | 0,25 | 2,5 | 90,09 | 0,07 | 240 |  |  |  | 65,76 | 192 | 192 |
| 15 | 65,3 | 0,3 | 3 | 90,29 | 0,09 | 240 |  |  |  | 65,92 | 192 | 192 |
| 16 | 65,6 | 0,3 | 3 | 90,49 | 0,08 | 240 |  |  |  | 66,08 | 192 | 192 |
| 17 | 65,85 | 0,25 | 2,5 | 90,66 | 0,05 | 204 |  |  |  | 66,22 | 168 | 168 |
| 18 | 66,1 | 0,25 | 2,5 | 90,83 | 0,04 | 204 |  |  |  | 66,36 | 168 | 168 |
| 19 | 66,55 | 0,45 | 4,5 | 91,01 | 0,04 | 216 |  |  |  | 66,53 | 204 | 204 |
| 20 | 67 | 0,45 | 4,5 | 91,19 | 0,03 | 216 |  |  |  | 66,67 | 168 | 168 |
| 21 | 67,45 | 0,45 | 4,5 | 91,35 | 0,03 | 192 |  |  |  | 66,8 | 156 | 156 |
| 22 | 67,9 | 0,45 | 4,5 | 91,51 | 0,02 | 192 |  |  |  | 66,94 | 168 | 168 |
| 23 | 68,35 | 0,45 | 4,5 | 91,67 | 0,02 | 192 |  |  |  | 67,08 | 168 | 168 |
| 24 | 68,8 | 0,45 | 4,5 | 91,83 | 0,02 | 192 |  |  |  | 67,22 | 168 | 168 |
| Итого: |  |  | 70 |  | 5184 |  |  |  |  |  | 4440 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С. 8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

Таблица №3

Сводных данных режимного дня 19 декабря 2012 г.

о потреблении электрической энергии по

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 610,13 | 445,98 | 164,15 | 340,70 | 279,18 | 61,52 |
| 2 | 573,26 | 412,28 | 160,98 | 344,88 | 279,00 | 65,88 |
| 3 | 558 | 398,36 | 159,64 | 348,62 | 277,86 | 70,76 |
| 4 | 550,66 | 393,56 | 157,1 | 347,04 | 277,92 | 69,12 |
| 5 | 557,71 | 394,88 | 162,83 | 348,48 | 276,30 | 72,18 |
| 6 | 580,75 | 444,8 | 135,95 | 357,26 | 290,34 | 66,92 |
| 7 | 656,5 | 518,72 | 137,78 | 335,66 | 287,04 | 48,62 |
| 8 | 872,64 | 559,58 | 313,06 | 417,17 | 303,84 | 113,33 |
| 9 | 1066,61 | 633,18 | 433,43 | 508,75 | 329,46 | 179,29 |
| 10 | 1182,53 | 638,46 | 544,07 | 538,70 | 323,94 | 214,76 |
| 11 | 1181,95 | 606,2 | 575,75 | 527,90 | 256,86 | 271,04 |
| 12 | 1116,14 | 576,44 | 539,7 | 443,95 | 253,86 | 190,09 |
| 13 | 1124,93 | 604,3 | 520,63 | 513,22 | 285,00 | 228,22 |
| 14 | 1084,9 | 594,94 | 489,96 | 499,25 | 291,90 | 207,35 |
| 15 | 1054,52 | 594,72 | 459,8 | 487,58 | 292,02 | 195,56 |
| 16 | 1024,41 | 584,94 | 439,47 | 442,80 | 291,12 | 151,68 |
| 17 | 990,72 | 597,16 | 393,56 | 376,42 | 268,08 | 108,34 |
| 18 | 946,37 | 653,74 | 292,63 | 350,64 | 274,44 | 76,2 |
| 19 | 898,13 | 669,78 | 228,35 | 349,06 | 311,34 | 37,73 |
| 20 | 872,92 | 665,04 | 207,88 | 338,98 | 270,18 | 68,8 |
| 21 | 861,12 | 636,3 | 224,82 | 338,11 | 254,94 | 83,17 |
| 22 | 828,72 | 619,68 | 209,04 | 339,55 | 266,52 | 73,03 |
| 23 | 772,13 | 562,38 | 209,75 | 343,30 | 264,00 | 79,3 |
| 24 | 693,93 | 498,72 | 195,21 | 350,50 | 261,72 | 88,78 |
| Итого: | 20659,68 | 13304,14 | 7355,54 | 9 588,53 | 6766,86 | 2821,670 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С. 8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.