ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня  2012 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | БМЗ-1 |  | БМЗ-1 |  |
|  | Расчетный |  | Расчетный |  |
|  | коэффициент 3600 |  | коэффициент 3600 |  |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход | Показа | Разность | Расход | Показа | Разность | Расход | Показа | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии | ния |  | Эл.энергии | ния |  | Эл.энергии | ния |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт | счетчика |  | за час, кВатт | счетчика |  | за час, кВатт | счетчика |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 1986,977 |  |  |  |  |  | 1330,299 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1987,049 | 0,072 | 259,2 |  |  |  | 1330,344 | 0,045 | 162 |  |  |  |
| 2 | 1987,114 | 0,065 | 234 |  |  |  | 1330,389 | 0,045 | 162 |  |  |  |
| 3 | 1987,175 | 0,061 | 219,6 |  |  |  | 1330,433 | 0,044 | 158,4 |  |  |  |
| 4 | 1987,232 | 0,057 | 205,2 |  |  |  | 1330,476 | 0,043 | 154,8 |  |  |  |
| 5 | 1987,29 | 0,058 | 208,8 |  |  |  | 1330,519 | 0,043 | 154,8 |  |  |  |
| 6 | 1987,353 | 0,063 | 226,8 |  |  |  | 1330,561 | 0,042 | 151,2 |  |  |  |
| 7 | 1987,44 | 0,087 | 313,2 |  |  |  | 1330,613 | 0,052 | 187,2 |  |  |  |
| 8 | 1987,571 | 0,131 | 471,6 |  |  |  | 1330,71 | 0,097 | 349,2 |  |  |  |
| 9 | 1987,723 | 0,152 | 547,2 |  |  |  | 1330,818 | 0,108 | 388,8 |  |  |  |
| 10 | 1987,89 | 0,167 | 601,2 |  |  |  | 1330,935 | 0,117 | 421,2 |  |  |  |
| 11 | 1988,039 | 0,149 | 536,4 |  |  |  | 1331,028 | 0,093 | 334,8 |  |  |  |
| 12 | 1988,184 | 0,145 | 522 |  |  |  | 1331,124 | 0,096 | 345,6 |  |  |  |
| 13 | 1988,336 | 0,152 | 547,2 |  |  |  | 1331,235 | 0,111 | 399,6 |  |  |  |
| 14 | 1988,486 | 0,150 | 540 |  |  |  | 1331,336 | 0,101 | 363,6 |  |  |  |
| 15 | 1988,654 | 0,168 | 604,8 |  |  |  | 1331,453 | 0,117 | 421,2 |  |  |  |
| 16 | 1988,796 | 0,142 | 511,2 |  |  |  | 1331,541 | 0,088 | 316,8 |  |  |  |
| 17 | 1988,92 | 0,124 | 446,4 |  |  |  | 1331,616 | 0,075 | 270 |  |  |  |
| 18 | 1989,032 | 0,112 | 403,2 |  |  |  | 1331,685 | 0,069 | 248,4 |  |  |  |
| 19 | 1989,14 | 0,108 | 388,8 |  |  |  | 1331,753 | 0,068 | 244,8 |  |  |  |
| 20 | 1989,237 | 0,097 | 349,2 |  |  |  | 1331,808 | 0,055 | 198 |  |  |  |
| 21 | 1989,331 | 0,094 | 338,4 |  |  |  | 1331,859 | 0,051 | 183,6 |  |  |  |
| 22 | 1989,43 | 0,099 | 356,4 |  |  |  | 1331,912 | 0,053 | 190,8 |  |  |  |
| 23 | 1989,478 | 0,048 | 172,8 |  |  |  | 1331,938 | 0,026 | 93,6 |  |  |  |
| 24 | 1989,521 | 0,043 | 154,8 |  |  |  | 1331,964 | 0,026 | 93,6 |  |  |  |
| Итого |  | 2,544 | 9158,4 |  |  |  |  | 1,665 | 5994 |  |  |  |

Инженер-энергетик__________________Баракова Н.С.

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                     Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2012 г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 |
|  | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 115,80 |  |  | 81,06 |  |  | 44,70 |  |  | 35,10 |
| 2 |  |  | 103,08 |  |  | 65,46 |  |  | 43,26 |  |  | 33,72 |
| 3 |  |  | 96,72 |  |  | 58,38 |  |  | 42,00 |  |  | 33,42 |
| 4 |  |  | 90,24 |  |  | 53,88 |  |  | 40,56 |  |  | 31,74 |
| 5 |  |  | 88,56 |  |  | 53,58 |  |  | 41,70 |  |  | 32,10 |
| 6 |  |  | 93,24 |  |  | 53,52 |  |  | 41,28 |  |  | 27,48 |
| 7 |  |  | 115,80 |  |  | 68,04 |  |  | 43,62 |  |  | 27,60 |
| 8 |  |  | 145,62 |  |  | 76,92 |  |  | 46,74 |  |  | 27,84 |
| 9 |  |  | 157,74 |  |  | 75,42 |  |  | 56,94 |  |  | 29,52 |
| 10 |  |  | 171,84 |  |  | 77,82 |  |  | 59,88 |  |  | 30,66 |
| 11 |  |  | 179,04 |  |  | 78,84 |  |  | 61,68 |  |  | 31,14 |
| 12 |  |  | 175,26 |  |  | 82,32 |  |  | 68,88 |  |  | 32,34 |
| 13 |  |  | 170,88 |  |  | 86,10 |  |  | 68,94 |  |  | 33,84 |
| 14 |  |  | 165,18 |  |  | 85,98 |  |  | 61,92 |  |  | 33,60 |
| 15 |  |  | 161,70 |  |  | 87,60 |  |  | 60,84 |  |  | 34,26 |
| 16 |  |  | 167,22 |  |  | 89,76 |  |  | 67,08 |  |  | 38,28 |
| 17 |  |  | 160,98 |  |  | 94,80 |  |  | 63,60 |  |  | 40,44 |
| 18 |  |  | 160,38 |  |  | 100,74 |  |  | 65,70 |  |  | 42,78 |
| 19 |  |  | 152,40 |  |  | 110,88 |  |  | 57,84 |  |  | 44,82 |
| 20 |  |  | 150,90 |  |  | 119,94 |  |  | 59,16 |  |  | 46,62 |
| 21 |  |  | 145,08 |  |  | 113,40 |  |  | 53,94 |  |  | 42,60 |
| 22 |  |  | 154,92 |  |  | 117,90 |  |  | 55,74 |  |  | 43,26 |
| 23 |  |  | 156,36 |  |  | 118,56 |  |  | 53,82 |  |  | 43,38 |
| 24 |  |  | 135,00 |  |  | 97,02 |  |  | 50,70 |  |  | 39,84 |
| Итого |  | 3413,94 |  |  | 2047,92 |  |  | 1310,52 |  |  | 856,38 |

Исполнитель_____________Баракова Н.С. 8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2012 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Русская баня» | ООО «Теплосила» |  | ООО «Теплосила» |
|  | Расчетный коэффициент 10 | Расчетный коэффициент 1200 |  | Расчетный коэффициент 1200 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 1359,9 |  |  | 12484,72 |  |  |  |  |  | 7760,11 |  |  |
| 1 | 59,9 | 0,3 | 3 | 84,74 | 0,02 | 24 |  |  |  | 60,13 | 0,11 | 24 |
| 2 | 60,1 | 0,2 | 2 | 84,76 | 0,02 | 24 |  |  |  | 60,15 | 0,02 | 24 |
| 3 | 60,3 | 0,2 | 2 | 84,78 | 0,02 | 24 |  |  |  | 60,17 | 0,02 | 24 |
| 4 | 60,5 | 0,2 | 2 | 84,8 | 0,02 | 24 |  |  |  | 60,19 | 0,02 | 24 |
| 5 | 60,7 | 0,2 | 2 | 84,82 | 0,02 | 24 |  |  |  | 60,21 | 0,02 | 24 |
| 6 | 60,9 | 0,2 | 2 | 84,84 | 0,02 | 24 |  |  |  | 60,23 | 0,02 | 24 |
| 7 | 61,1 | 0,2 | 2 | 84,86 | 0,02 | 24 |  |  |  | 60,25 | 0,02 | 24 |
| 8 | 61,3 | 0,2 | 2 | 84,88 | 0,02 | 24 |  |  |  | 60,27 | 0,02 | 24 |
| 9 | 61,5 | 0,2 | 2 | 84,93 | 0,05 | 60 |  |  |  | 60,37 | 0,1 | 120 |
| 10 | 61,8 | 0,3 | 3 | 84,98 | 0,05 | 60 |  |  |  | 60,47 | 0,1 | 120 |
| 11 | 62 | 0,2 | 2 | 85,06 | 0,08 | 96 |  |  |  | 60,6 | 0,13 | 156 |
| 12 | 62,2 | 0,2 | 2 | 85,15 | 0,09 | 108 |  |  |  | 60,73 | 0,13 | 156 |
| 13 | 62,5 | 0,3 | 3 | 85,23 | 0,08 | 96 |  |  |  | 60,88 | 0,15 | 180 |
| 14 | 62,8 | 0,3 | 3 | 85,3 | 0,07 | 84 |  |  |  | 61,04 | 0,16 | 192 |
| 15 | 63,2 | 0,4 | 4 | 85,39 | 0,09 | 108 |  |  |  | 61,15 | 0,11 | 132 |
| 16 | 63,6 | 0,4 | 4 | 85,47 | 0,08 | 96 |  |  |  | 61,27 | 0,12 | 144 |
| 17 | 64,1 | 0,5 | 5 | 85,52 | 0,05 | 60 |  |  |  | 61,35 | 0,08 | 96 |
| 18 | 64,5 | 0,4 | 4 | 85,56 | 0,04 | 48 |  |  |  | 61,43 | 0,08 | 96 |
| 19 | 65 | 0,5 | 5 | 85,6 | 0,04 | 48 |  |  |  | 61,45 | 0,02 | 24 |
| 20 | 65,5 | 0,5 | 5 | 85,63 | 0,03 | 36 |  |  |  | 61,47 | 0,02 | 24 |
| 21 | 65,9 | 0,4 | 4 | 85,66 | 0,03 | 36 |  |  |  | 61,49 | 0,02 | 24 |
| 22 | 66,2 | 0,3 | 3 | 85,68 | 0,02 | 24 |  |  |  | 61,5 | 0,01 | 12 |
| 23 | 66,5 | 0,3 | 3 | 85,7 | 0,02 | 24 |  |  |  | 61,51 | 0,01 | 12 |
| 24 | 66,8 | 0,3 | 3 | 85,72 | 0,02 | 24 |  |  |  | 61,51 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 72 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 1680 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С. 8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

Таблица №3

Сводных данных режимного дня 20 июня 2012 г.

о потреблении электрической энергии по

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 259,2 | 223,86 | 35,34 | 162 | 112,14 | 49,86 |
| 2 | 234 | 194,54 | 39,46 | 162 | 110,1 | 51,9 |
| 3 | 219,6 | 181,1 | 38,5 | 158,4 | 109,08 | 49,32 |
| 4 | 205,2 | 170,12 | 35,08 | 154,8 | 106,02 | 48,78 |
| 5 | 208,8 | 168,14 | 40,66 | 154,8 | 107,46 | 47,34 |
| 6 | 226,8 | 172,76 | 54,04 | 151,2 | 107,04 | 44,16 |
| 7 | 313,2 | 209,84 | 103,36 | 187,2 | 110,22 | 76,98 |
| 8 | 471,6 | 248,54 | 223,06 | 349,2 | 112,86 | 236,34 |
| 9 | 547,2 | 295,16 | 252,04 | 388,8 | 229,86 | 158,94 |
| 10 | 601,2 | 312,66 | 288,54 | 421,2 | 247,38 | 173,82 |
| 11 | 536,4 | 355,88 | 180,52 | 334,8 | 284,76 | 50,04 |
| 12 | 522 | 367,58 | 154,42 | 345,6 | 282,54 | 63,06 |
| 13 | 547,2 | 355,98 | 191,22 | 399,6 | 303,54 | 96,06 |
| 14 | 540 | 338,16 | 201,84 | 363,6 | 313,02 | 50,58 |
| 15 | 604,8 | 361,3 | 243,5 | 421,2 | 249,36 | 171,84 |
| 16 | 511,2 | 356,98 | 154,22 | 316,8 | 262,38 | 54,42 |
| 17 | 446,4 | 320,78 | 125,62 | 270 | 219,66 | 50,34 |
| 18 | 403,2 | 313,12 | 90,08 | 248,4 | 219,12 | 29,28 |
| 19 | 388,8 | 316,28 | 72,52 | 244,8 | 141,48 | 103,32 |
| 20 | 349,2 | 311,84 | 37,36 | 198 | 138,48 | 59,52 |
| 21 | 338,4 | 298,48 | 39,92 | 183,6 | 139,8 | 43,8 |
| 22 | 356,4 | 299,82 | 56,58 | 190,8 | 123,96 | 66,84 |
| 23 | 172,8 | 145,56 | 27,24 | 93,6 | 62,70 | 30,9 |
| 24 | 154,8 | 135 | 19,8 | 93,6 | 59,94 | 33,66 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С. 8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.