# Приложение № 11 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Открытое акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

160022, Российская Федерация, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18.

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.st35.ru |
| Дата опубликования | 15.01.2013 |
| Отчетный период | 2013 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., с НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт кабельной линии от РП ПС «Вологда - Южная» 6кВ до ВЛ 6 кВ. | В течение года |  | 700 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 2 | Капитальный ремонт кабельной линии от ВЛ 6 кВ до «РТП 25». | В течение года |  | 900 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 3 | Замена трансформатора тока (ТПЛ 10). | В течение года |  | 200 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 4 | Замена масляных выключателей. | В течении года |  | 300 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |