ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 июня  2013 г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | БМЗ-1 | БМЗ-2 | БМЗ-1 | БМЗ-2 |
|  | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 |
|  | коэффициент 3600 |  | коэффициент 3600 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0 |  |  | 98 |  |  | 0 |  |  | 92 |
| 2 |  |  | 0 |  |  | 102 |  |  | 0 |  |  | 92 |
| 3 |  |  | 0 |  |  | 101 |  |  | 0 |  |  | 92 |
| 4 |  |  | 0 |  |  | 99 |  |  | 0 |  |  | 93 |
| 5 |  |  | 0 |  |  | 92 |  |  | 0 |  |  | 88 |
| 6 |  |  | 0 |  |  | 94 |  |  | 0 |  |  | 92 |
| 7 |  |  | 0 |  |  | 96 |  |  | 0 |  |  | 92 |
| 8 |  |  | 0 |  |  | 110 |  |  | 0 |  |  | 97 |
| 9 |  |  | 0 |  |  | 152 |  |  | 0 |  |  | 118 |
| 10 |  |  | 0 |  |  | 177 |  |  | 0 |  |  | 140 |
| 11 |  |  | 0 |  |  | 181 |  |  | 0 |  |  | 138 |
| 12 |  |  | 0 |  |  | 161 |  |  | 3 |  |  | 116 |
| 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 0 |
| 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |
| 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17 |  |  | 0 |
| 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17 |  |  | 0 |
| 17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13 |  |  | 0 |
| 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 0 |
| 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |
| 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |
| 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |
| 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |
| 23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |
| 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого |  |  | 0 |  |  | 1463 |  |  | 110 |  |  | 1 250 |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 июня  2013 г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | РТП-25 |  | РТП-25 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 259 |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |
| 2 |  |  | 266 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |
| 3 |  |  | 264 |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |
| 4 |  |  | 262 |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |
| 5 |  |  | 244 |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |
| 6 |  |  | 249 |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |
| 7 |  |  | 254 |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |
| 8 |  |  | 286 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| 9 |  |  | 385 |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |
| 10 |  |  | 449 |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |
| 11 |  |  | 455 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 12 |  |  | 492 |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |
| 13 |  |  | 551 |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |
| 14 |  |  | 618 |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |
| 15 |  |  | 595 |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |
| 16 |  |  | 586 |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |
| 17 |  |  | 563 |  |  |  |  |  | 227 |  |  |  |
| 18 |  |  | 494 |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |
| 19 |  |  | 469 |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |
| 20 |  |  | 425 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
| 21 |  |  | 404 |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |
| 22 |  |  | 386 |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |
| 23 |  |  | 383 |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |
| 24 |  |  | 379 |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |
| Итого |  |  | 9718 |  |  |  |  |  | 4 021 |  |  |  |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                     Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 июня 2013 г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 |
|  | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 142,44 |  |  | 69,78 |  |  | 72,78 |  |  | 29,52 |
| 2 |  |  | 131,64 |  |  | 54,60 |  |  | 70,86 |  |  | 27,00 |
| 3 |  |  | 122,46 |  |  | 49,62 |  |  | 71,28 |  |  | 28,08 |
| 4 |  |  | 116,46 |  |  | 46,20 |  |  | 72,06 |  |  | 26,76 |
| 5 |  |  | 113,70 |  |  | 45,36 |  |  | 70,26 |  |  | 27,12 |
| 6 |  |  | 118,80 |  |  | 52,32 |  |  | 70,38 |  |  | 27,24 |
| 7 |  |  | 139,32 |  |  | 63,54 |  |  | 71,10 |  |  | 26,64 |
| 8 |  |  | 167,88 |  |  | 66,06 |  |  | 71,34 |  |  | 26,94 |
| 9 |  |  | 184,86 |  |  | 78,12 |  |  | 79,80 |  |  | 27,78 |
| 10 |  |  | 208,80 |  |  | 85,38 |  |  | 94,44 |  |  | 31,56 |
| 11 |  |  | 213,60 |  |  | 82,14 |  |  | 96,90 |  |  | 33,60 |
| 12 |  |  | 211,80 |  |  | 83,34 |  |  | 96,30 |  |  | 33,06 |
| 13 |  |  | 205,20 |  |  | 83,94 |  |  | 97,92 |  |  | 33,72 |
| 14 |  |  | 197,04 |  |  | 84,12 |  |  | 93,78 |  |  | 32,04 |
| 15 |  |  | 191,22 |  |  | 84,18 |  |  | 95,22 |  |  | 33,36 |
| 16 |  |  | 194,10 |  |  | 80,64 |  |  | 96,78 |  |  | 32,94 |
| 17 |  |  | 202,80 |  |  | 85,62 |  |  | 99,12 |  |  | 35,88 |
| 18 |  |  | 188,64 |  |  | 93,84 |  |  | 96,18 |  |  | 38,22 |
| 19 |  |  | 189,06 |  |  | 101,88 |  |  | 94,74 |  |  | 39,96 |
| 20 |  |  | 172,92 |  |  | 101,16 |  |  | 82,74 |  |  | 37,20 |
| 21 |  |  | 178,92 |  |  | 103,02 |  |  | 81,00 |  |  | 36,06 |
| 22 |  |  | 174,36 |  |  | 107,70 |  |  | 77,22 |  |  | 35,58 |
| 23 |  |  | 169,74 |  |  | 107,64 |  |  | 76,32 |  |  | 35,94 |
| 24 |  |  | 155,94 |  |  | 93,18 |  |  | 75,06 |  |  | 33,42 |
| Итого |  | 4091,70 |  |  | 1903,38 |  |  | 2003,58 |  |  | 769,62 |

Исполнитель_____________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 июня 2013 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Русская баня» | ООО «Теплосила» |  | ООО «Теплосила» |
|  | Расчетный коэффициент 10 | Расчетный коэффициент 1200 |  | Расчетный коэффициент 1200 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 4855,5 |  |  | 13394,63 |  |  |  |  |  | 9073,64 |  |  |
| 1 | 55,52 | 0,2 | 2 | 94,65 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,66 | 0,01 | 12 |
| 2 | 55,72 | 0,2 | 2 | 94,67 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,67 | 0,01 | 12 |
| 3 | 55,92 | 0,2 | 2 | 94,69 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,68 | 0,01 | 12 |
| 4 | 56,12 | 0,2 | 2 | 94,71 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,69 | 0,01 | 12 |
| 5 | 56,32 | 0,2 | 2 | 94,73 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,7 | 0,01 | 12 |
| 6 | 56,52 | 0,2 | 2 | 94,75 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,71 | 0,01 | 12 |
| 7 | 56,72 | 0,2 | 2 | 94,78 | 0,03 | 36 |  |  |  | 73,72 | 0,01 | 12 |
| 8 | 56,92 | 0,2 | 2 | 94,81 | 0,03 | 36 |  |  |  | 73,73 | 0,01 | 12 |
| 9 | 57,12 | 0,2 | 2 | 94,84 | 0,03 | 36 |  |  |  | 73,74 | 0,01 | 12 |
| 10 | 57,32 | 0,2 | 2 | 94,87 | 0,03 | 36 |  |  |  | 73,75 | 0,01 | 12 |
| 11 | 57,52 | 0,2 | 2 | 94,9 | 0,03 | 36 |  |  |  | 73,76 | 0,01 | 12 |
| 12 | 57,72 | 0,2 | 2 | 94,92 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,77 | 0,01 | 12 |
| 13 | 57,92 | 0,2 | 2 | 89,89 | 0,08 | 72 |  |  |  | 73,79 | 0,02 | 24 |
| 14 | 58,22 | 0,3 | 3 | 90,09 | 0,07 | 24 |  |  |  | 73,795 | 0,005 | 6 |
| 15 | 58,52 | 0,3 | 3 | 90,29 | 0,09 | 36 |  |  |  | 73,8 | 0,005 | 6 |
| 16 | 58,92 | 0,4 | 4 | 90,49 | 0,08 | 48 |  |  |  | 73,82 | 0,02 | 24 |
| 17 | 59,32 | 0,4 | 4 | 90,66 | 0,05 | 24 |  |  |  | 73,83 | 0,01 | 12 |
| 18 | 59,8 | 0,48 | 4,8 | 90,83 | 0,04 | 84 |  |  |  | 73,84 | 0,01 | 12 |
| 19 | 60,29 | 0,49 | 4,9 | 91,01 | 0,04 | 0 |  |  |  | 73,85 | 0,01 | 12 |
| 20 | 60,85 | 0,56 | 5,6 | 91,19 | 0,03 | 24 |  |  |  | 73,86 | 0,01 | 12 |
| 21 | 61,43 | 0,58 | 5,8 | 91,35 | 0,03 | 24 |  |  |  | 73,88 | 0,02 | 24 |
| 22 | 62,1 | 0,67 | 6,7 | 91,51 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,89 | 0,01 | 12 |
| 23 | 62,77 | 0,67 | 6,7 | 91,67 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,9 | 0,01 | 12 |
| 24 | 63,44 | 0,67 | 6,7 | 91,83 | 0,02 | 24 |  |  |  | 73,91 | 0,01 | 12 |
| Итого: |  | 81,2 |  |  | 756 |  |  |  |  |  | 312 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

Таблица №3

Сводных данных режимного дня 19 июня 2013 г.

о потреблении электрической энергии по

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 357 | 238,22 | 118,78 | 199 | 114,30 | 84,7 |
| 2 | 368 | 212,24 | 155,76 | 197 | 109,86 | 87,14 |
| 3 | 365 | 198,08 | 166,92 | 201 | 111,36 | 89,64 |
| 4 | 361 | 188,66 | 172,34 | 204 | 110,82 | 93,18 |
| 5 | 336 | 185,06 | 150,94 | 194 | 109,38 | 84,62 |
| 6 | 343 | 197,12 | 145,88 | 203 | 109,62 | 93,38 |
| 7 | 350 | 240,86 | 109,14 | 201 | 109,74 | 91,26 |
| 8 | 396 | 271,94 | 124,06 | 205 | 110,28 | 94,72 |
| 9 | 537 | 300,98 | 236,02 | 245 | 119,58 | 125,42 |
| 10 | 626 | 332,18 | 293,82 | 294 | 138,00 | 156 |
| 11 | 636 | 333,74 | 302,26 | 288 | 142,50 | 145,5 |
| 12 | 653 | 321,14 | 331,86 | 274 | 141,36 | 132,64 |
| 13 | 551 | 363,14 | 187,86 | 271 | 155,64 | 115,36 |
| 14 | 618 | 308,16 | 309,84 | 253 | 131,82 | 121,18 |
| 15 | 595 | 314,4 | 280,6 | 250 | 134,58 | 115,42 |
| 16 | 586 | 326,74 | 259,26 | 246 | 153,72 | 92,28 |
| 17 | 563 | 316,42 | 246,58 | 240 | 147,00 | 93 |
| 18 | 494 | 371,28 | 122,72 | 234 | 146,40 | 87,6 |
| 19 | 469 | 295,84 | 173,16 | 234 | 146,70 | 87,3 |
| 20 | 425 | 303,68 | 121,32 | 197 | 131,94 | 65,06 |
| 21 | 404 | 311,74 | 92,26 | 189 | 141,06 | 47,94 |
| 22 | 386 | 312,76 | 73,24 | 182 | 124,80 | 57,2 |
| 23 | 383 | 308,08 | 74,92 | 189 | 124,26 | 64,74 |
| 24 | 379 | 279,82 | 99,18 | 191 | 120,48 | 70,52 |
| Итого: | 11181 | 6832,28 | 4348,72 | 5381 | 3085,20 | 2295,80 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.