# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

Открытое акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18.

(адрес организации)

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.st35.ru |
| Дата опубликования | 04.09.2014 |
| Отчетный период | Август 2014 года |

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт (ввода из ремонта) | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 | Ремонт КЛ ПС «Вологда-Южная» - «РТП 25» КЛ «РТП 25» Ремонт КЛ «РТП 25» - «ТП Котельная» | 04.07.14-10.08.14. 07.08.14-08.08.14. 04.08.14.-29.08.14. |  | - | Установка 2-х соединительных муфт, замена участка кабельной линии 100 м (АСБ 3*240) Замена 2-х участков кабельной линии общей протяженностью 112 м, установка 4-х соединительных муфт. | Повышение надежности электроснабжения потребтителей, снижение потерь электрической энергии. Несовпадение фаз для параллельной работы КЛ не прошла испытания повыш. напряжением. После проведения работ КЛ прошла испытания повышен. напряжением, введена в эксплуатацию. КЛ соответствует требованиям. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |