# Приложение № 11 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Открытое акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

160022, Российская Федерация, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18.

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.st35.ru |
| Дата опубликования | 10. 01. 2014. |
| Отчетный период | 2014 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., с НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция «ТП 1» (замена трансформаторов с 630 кВА на 2500 кВА – 2 шт; изменение уставок релейной защиты), реконструкция здания. | В течение года | Перенесено на 2015г. | 2,900 | - | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 2 | Замена кабеля от «РТП 25» до «ТП 1» | В течение года | Перенесено на 2015г. | 625 | - | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 3 | Замена кабеля от «РТП 25» до «ТП 2» | В течение года | Перенесено на 2015г. | 625 | - | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 4 | Реконтсрукция «ТП котельная» (замена трансформаторов с 400 кВА на 630 кВА) | В течение года | Перенесено на 2015г. | 300 | - | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 5 | Монтаж новой кабельной линии общей протяженностью 950 м | В течение года | январь-октябрь 2014г. | 600 | 992,056 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 6 | Замена 8 групповой сборки на «ТП котельная» |  | ноябрь 2014г. |  | 192,527 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 7 | Ремонт заземляющих устройств "РТП 25", "ТП 1", "ТП 2", "ТП Котельная", "ТП ВСХТ" Установка системы АИИС КУЭ на «РТП 25» |  | апрель 2014г. |  | 192,969 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 8 | Капитальный ремонт кровли «РТП 25», «ТП Котельная», «ТП2» |  | август- октябрь 2014г. |  | 33,283 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 9 | Ремонт воздушной линии 6кВ (замена разъединителей РКЛ-10.IV/400) |  | октябрь 2014г. |  | 123,054 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 10 | Установка системы АИИС КУЭ на «РТП 25» (замена приборов учета) |  | 2014г. |  | 99,225 | Соответствие требованиям действующего законодательства к АИИС КУЭ |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |