АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря  2015 г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | БМЗ-1 | БМЗ-2 | БМЗ-1 | БМЗ-2 |
|  | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 |
|  | коэффициент 3600 |  | коэффициент 3600 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 259,00 |  |  | 261,00 |  |  | 109,00 |  |  | 106,00 |
| 2 |  |  | 247,00 |  |  | 250,00 |  |  | 106,00 |  |  | 103,00 |
| 3 |  |  | 244,00 |  |  | 247,00 |  |  | 108,00 |  |  | 105,00 |
| 4 |  |  | 238,00 |  |  | 242,00 |  |  | 107,00 |  |  | 103,00 |
| 5 |  |  | 240,00 |  |  | 243,00 |  |  | 106,00 |  |  | 103,00 |
| 6 |  |  | 245,00 |  |  | 248,00 |  |  | 105,00 |  |  | 103,00 |
| 7 |  |  | 280,00 |  |  | 282,00 |  |  | 104,00 |  |  | 100,00 |
| 8 |  |  | 315,00 |  |  | 317,00 |  |  | 102,00 |  |  | 97,00 |
| 9 |  |  | 403,00 |  |  | 403,00 |  |  | 136,00 |  |  | 131,00 |
| 10 |  |  | 462,00 |  |  | 462,00 |  |  | 166,00 |  |  | 161,00 |
| 11 |  |  | 464,00 |  |  | 462,00 |  |  | 181,00 |  |  | 174,00 |
| 12 |  |  | 476,00 |  |  | 475,00 |  |  | 178,00 |  |  | 172,00 |
| 13 |  |  | 445,00 |  |  | 445,00 |  |  | 162,00 |  |  | 156,00 |
| 14 |  |  | 451,00 |  |  | 451,00 |  |  | 177,00 |  |  | 170,00 |
| 15 |  |  | 460,00 |  |  | 458,00 |  |  | 179,00 |  |  | 173,00 |
| 16 |  |  | 470,00 |  |  | 469,00 |  |  | 179,00 |  |  | 173,00 |
| 17 |  |  | 504,00 |  |  | 504,00 |  |  | 182,00 |  |  | 175,00 |
| 18 |  |  | 438,00 |  |  | 440,00 |  |  | 152,00 |  |  | 146,00 |
| 19 |  |  | 407,00 |  |  | 408,00 |  |  | 131,00 |  |  | 126,00 |
| 20 |  |  | 394,00 |  |  | 395,00 |  |  | 129,00 |  |  | 125,00 |
| 21 |  |  | 378,00 |  |  | 379,00 |  |  | 122,00 |  |  | 117,00 |
| 22 |  |  | 371,00 |  |  | 372,00 |  |  | 120,00 |  |  | 116,00 |
| 23 |  |  | 340,00 |  |  | 342,00 |  |  | 121,00 |  |  | 116,00 |
| 24 |  |  | 300,00 |  |  | 303,00 |  |  | 117,00 |  |  | 113,00 |
| Итого |  |  | 8831,00 |  |  | 8 858 |  |  | 3 279 |  |  | 3 164 |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | РТП-25 |  | РТП-25 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ГПП-2 п/ст. Вологодская | ГПП-2 п/ст. Вологодская | ГПП-2 п/ст. Вологодская | ГПП-2 п/ст. Вологодская |
|  | Ввод №1, яч.7 расчетный коэф.12000 | Ввод №2, яч.23 расчетный коэф.12000 | Ввод №1, яч.7 расчетный коэф.12000 | Ввод №2, яч.23 расчетный коэф.12000 |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 235,77 |  |  | 737,12 |  |  | 194,08 |  |  | 582,23 |  |  |
| 1 | 235,83 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,12 | 0,04 | 480 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 235,89 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,16 | 0,04 | 480 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 235,95 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | 0,04 | 480 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 236,01 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,24 | 0,04 | 480 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 236,07 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,28 | 0,04 | 480 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 236,13 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,32 | 0,04 | 480 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 236,19 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,35 | 0,03 | 360 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 236,25 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,37 | 0,02 | 240 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 236,35 | 0,10 | 1200 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,42 | 0,05 | 600 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 236,47 | 0,12 | 1440 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,48 | 0,06 | 720 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 236,58 | 0,11 | 1320 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,53 | 0,05 | 600 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 236,69 | 0,11 | 1320 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,59 | 0,06 | 720 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 236,77 | 0,08 | 960 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,62 | 0,03 | 360 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 236,88 | 0,11 | 1320 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,68 | 0,06 | 720 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 237,00 | 0,12 | 1440 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,74 | 0,06 | 720 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 237,12 | 0,12 | 1440 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,82 | 0,08 | 960 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 237,24 | 0,12 | 1440 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,90 | 0,08 | 960 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 237,33 | 0,09 | 1080 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 194,95 | 0,05 | 600 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 237,41 | 0,08 | 960 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,05 | 600 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 237,48 | 0,07 | 840 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 195,05 | 0,05 | 600 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 237,55 | 0,07 | 840 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 195,10 | 0,05 | 600 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 237,61 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 195,14 | 0,04 | 480 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 237,67 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 195,17 | 0,03 | 360 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 237,75 | 0,06 | 720 | 737,12 | 0,00 | 0,00 | 195,20 | 0,03 | 360 | 582,23 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 23520 |  |  | 0,00 |  |  | 13440 |  |  | 0,00 |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                     Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 |
|  | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 90,48 |  |  | 97,92 |  |  | 32,52 |  |  | 39,78 |
| 2 |  |  | 80,04 |  |  | 84,66 |  |  | 31,92 |  |  | 39,36 |
| 3 |  |  | 75,84 |  |  | 79,62 |  |  | 31,44 |  |  | 39,30 |
| 4 |  |  | 73,80 |  |  | 76,62 |  |  | 31,44 |  |  | 38,40 |
| 5 |  |  | 74,16 |  |  | 77,34 |  |  | 30,24 |  |  | 38,46 |
| 6 |  |  | 80,64 |  |  | 78,54 |  |  | 31,80 |  |  | 37,38 |
| 7 |  |  | 111,72 |  |  | 106,98 |  |  | 31,20 |  |  | 37,74 |
| 8 |  |  | 144,72 |  |  | 114,00 |  |  | 34,44 |  |  | 34,98 |
| 9 |  |  | 164,64 |  |  | 133,62 |  |  | 44,16 |  |  | 38,64 |
| 10 |  |  | 174,72 |  |  | 131,58 |  |  | 49,92 |  |  | 39,36 |
| 11 |  |  | 174,36 |  |  | 129,84 |  |  | 49,44 |  |  | 40,86 |
| 12 |  |  | 170,04 |  |  | 132,00 |  |  | 49,20 |  |  | 41,94 |
| 13 |  |  | 163,92 |  |  | 122,28 |  |  | 50,52 |  |  | 39,66 |
| 14 |  |  | 154,32 |  |  | 129,06 |  |  | 46,56 |  |  | 39,60 |
| 15 |  |  | 145,56 |  |  | 133,80 |  |  | 45,24 |  |  | 40,08 |
| 16 |  |  | 152,52 |  |  | 150,78 |  |  | 46,20 |  |  | 43,08 |
| 17 |  |  | 173,52 |  |  | 166,08 |  |  | 48,72 |  |  | 45,72 |
| 18 |  |  | 177,48 |  |  | 167,52 |  |  | 49,08 |  |  | 46,98 |
| 19 |  |  | 185,04 |  |  | 173,82 |  |  | 45,96 |  |  | 43,62 |
| 20 |  |  | 175,08 |  |  | 184,20 |  |  | 40,56 |  |  | 44,70 |
| 21 |  |  | 178,92 |  |  | 178,26 |  |  | 40,56 |  |  | 45,30 |
| 22 |  |  | 164,76 |  |  | 169,56 |  |  | 37,56 |  |  | 43,68 |
| 23 |  |  | 138,60 |  |  | 142,92 |  |  | 34,80 |  |  | 42,54 |
| 24 |  |  | 113,28 |  |  | 117,18 |  |  | 34,68 |  |  | 42,96 |
| Итого |  | 3338,16 |  |  | 3078,18 |  |  | 968,16 |  |  | 984,12 |

Исполнитель_____________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | МУП "Вологдагортеплосеть" (ввод №1) | МУП "Вологдагортеплосеть" (ввод №2) | МУП "Вологдагортеплосеть" (ввод №1) | МУП "Вологдагортеплосеть" (ввод №2) |
|  | Расчетный коэффициент 200 | Расчетный коэффициент 200 | Расчетный коэффициент 200 | Расчетный коэффициент 200 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 5061,4 |  |  | 1989,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 61,9 | 0,4 | 80 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2 | 62,3 | 0,4 | 80 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3 | 62,8 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4 | 63,3 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5 | 63,8 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6 | 64,3 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 7 | 64,8 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 8 | 65,3 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9 | 65,8 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 10 | 66,3 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 11 | 66,8 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 12 | 67,5 | 0,7 | 140 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 13 | 68 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 14 | 68,4 | 0,4 | 80 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 15 | 68,8 | 0,4 | 80 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 16 | 69,3 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 17 | 69,8 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 18 | 70,3 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 19 | 70,8 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 20 | 71,3 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 21 | 71,8 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 22 | 72,3 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 23 | 72,8 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 24 | 73,3 | 0,5 | 100 | 89,45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого: |  | 2360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Русская баня» |  |  |  |
|  | Расчетный коэффициент 10 |  |  |  |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 2021,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23,4 | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25,3 | 1,9 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 27,4 | 2,1 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 28,9 | 1,5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 30,2 | 1,3 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 31,4 | 1,2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 32,6 | 1,2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33,8 | 1,2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 35 | 1,2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 36,2 | 1,2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 37,4 | 1,2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 38,6 | 1,2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 39,8 | 1,2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 41 | 1,2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 43,5 | 2,5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 46 | 0,2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 48,5 | 0,2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 51,2 | 0,2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 53,9 | 0,6 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 56,8 | 0,6 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 59,7 | 0,6 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 63 | 0,6 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 66,3 | 0,6 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 70,2 | 0,4 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО "Еврострой" | ячейка № 12 | ООО "Еврострой" | ячейка № 16 | ООО "Еврострой" | ячейка № 12 | ООО "Еврострой" ячейка № 16 |
|  | расчетный коэф.2000 |  | расчетный коэф.2000 |  | расчетный коэф.2000 |  | расчетный коэф.2000 |  |
|  | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 391,08 |  |  | 796,42 |  |  | 371,84 |  |  | 239,75 |  |  |
| 1 | 391,09 | 0,01 | 20 | 796,44 | 0,02 | 40 | 371,85 | 0,01 | 20 | 239,76 | 0,01 | 20 |
| 2 | 391,1 | 0,01 | 20 | 796,46 | 0,02 | 40 | 371,86 | 0,01 | 20 | 239,77 | 0,01 | 20 |
| 3 | 391,12 | 0,02 | 40 | 796,47 | 0,01 | 20 | 371,87 | 0,01 | 20 | 239,78 | 0,01 | 20 |
| 4 | 391,13 | 0,01 | 20 | 796,49 | 0,02 | 40 | 371,87 | 0,00 | 0 | 239,79 | 0,01 | 20 |
| 5 | 391,14 | 0,01 | 20 | 796,50 | 0,01 | 20 | 371,87 | 0,00 | 0 | 239,81 | 0,02 | 40 |
| 6 | 391,15 | 0,01 | 20 | 796,53 | 0,03 | 60 | 371,88 | 0,01 | 20 | 239,83 | 0,02 | 40 |
| 7 | 391,17 | 0,02 | 40 | 796,55 | 0,02 | 40 | 371,89 | 0,01 | 20 | 239,84 | 0,01 | 20 |
| 8 | 391,2 | 0,03 | 60 | 796,56 | 0,01 | 20 | 371,89 | 0,00 | 0 | 239,84 | 0,00 | 0 |
| 9 | 391,22 | 0,02 | 40 | 796,60 | 0,04 | 80 | 371,9 | 0,01 | 20 | 239,86 | 0,02 | 40 |
| 10 | 391,25 | 0,03 | 60 | 796,64 | 0,04 | 80 | 371,91 | 0,01 | 20 | 239,89 | 0,03 | 60 |
| 11 | 391,26 | 0,01 | 20 | 796,68 | 0,04 | 80 | 371,92 | 0,01 | 20 | 239,91 | 0,02 | 40 |
| 12 | 391,28 | 0,02 | 40 | 796,71 | 0,03 | 60 | 371,94 | 0,02 | 40 | 239,94 | 0,03 | 60 |
| 13 | 391,29 | 0,01 | 20 | 796,75 | 0,04 | 80 | 371,95 | 0,01 | 20 | 239,95 | 0,01 | 20 |
| 14 | 391,32 | 0,03 | 60 | 796,78 | 0,03 | 60 | 371,96 | 0,01 | 20 | 239,97 | 0,02 | 40 |
| 15 | 391,34 | 0,02 | 40 | 796,82 | 0,04 | 80 | 371,97 | 0,01 | 20 | 239,98 | 0,01 | 20 |
| 16 | 391,37 | 0,03 | 60 | 796,85 | 0,03 | 60 | 371,99 | 0,02 | 40 | 239,99 | 0,01 | 20 |
| 17 | 391,39 | 0,02 | 40 | 796,89 | 0,04 | 80 | 372,01 | 0,02 | 40 | 240,00 | 0,01 | 20 |
| 18 | 391,41 | 0,02 | 40 | 796,92 | 0,03 | 60 | 372,02 | 0,01 | 20 | 240,02 | 0,02 | 40 |
| 19 | 391,44 | 0,03 | 60 | 796,94 | 0,02 | 40 | 372,03 | 0,01 | 20 | 240,03 | 0,01 | 20 |
| 20 | 391,46 | 0,02 | 40 | 796,97 | 0,03 | 60 | 372,05 | 0,02 | 40 | 240,05 | 0,02 | 40 |
| 21 | 391,49 | 0,03 | 60 | 796,99 | 0,02 | 40 | 372,06 | 0,01 | 20 | 240,07 | 0,02 | 40 |
| 22 | 391,5 | 0,01 | 20 | 797,01 | 0,02 | 40 | 372,07 | 0,01 | 20 | 240,08 | 0,01 | 20 |
| 23 | 391,51 | 0,01 | 20 | 797,03 | 0,02 | 40 | 372,08 | 0,01 | 20 | 240,09 | 0,01 | 20 |
| 24 | 391,52 | 0,01 | 20 | 797,04 | 0,01 | 20 | 372,09 | 0,01 | 20 | 240,1 | 0,01 | 20 |
| Итого |  |  | 880 |  |  | 1240 |  |  | 500 |  |  | 700 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО "Кронлес" ячейка № 19 | ООО "Вологодская ягода" ячейка № 22 | ООО "Кронлес" ячейка №19 | ООО "Вологодская ягода" ячейка № 22 |
|  | расчетный коэф.1500 |  | расчетный коэф.2000 |  | расчетный коэф.1500 |  | расчетный коэф.2000 |  |
|  | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 2775,79 |  |  | 1985,26 |  |  | 2694,43 |  |  | 824,25 |  |  |
| 1 | 2775,85 | 0,06 | 90 | 1985,27 | 0,01 | 20 | 2694,46 | 0,03 | 45 | 824,26 | 0,01 | 20 |
| 2 | 2775,91 | 0,06 | 90 | 1985,29 | 0,02 | 40 | 2694,50 | 0,04 | 60 | 824,27 | 0,01 | 20 |
| 3 | 2775,95 | 0,04 | 60 | 1985,30 | 0,01 | 20 | 2694,53 | 0,03 | 45 | 824,28 | 0,01 | 20 |
| 4 | 2776,01 | 0,06 | 90 | 1985,32 | 0,02 | 40 | 2694,56 | 0,03 | 45 | 824,29 | 0,01 | 20 |
| 5 | 2776,05 | 0,04 | 60 | 1985,35 | 0,03 | 60 | 2694,58 | 0,02 | 30 | 824,29 | 0,00 | 0 |
| 6 | 2776,09 | 0,04 | 60 | 1985,37 | 0,02 | 40 | 2694,60 | 0,02 | 30 | 824,30 | 0,01 | 20 |
| 7 | 2776,15 | 0,06 | 90 | 1985,39 | 0,02 | 40 | 2694,64 | 0,04 | 60 | 824,31 | 0,01 | 20 |
| 8 | 2776,20 | 0,05 | 75 | 1985,40 | 0,01 | 20 | 2694,66 | 0,02 | 30 | 824,32 | 0,01 | 20 |
| 9 | 2776,32 | 0,12 | 180 | 1985,42 | 0,02 | 40 | 2694,73 | 0,07 | 105 | 824,33 | 0,01 | 20 |
| 10 | 2776,45 | 0,13 | 195 | 1985,46 | 0,04 | 80 | 2694,81 | 0,08 | 120 | 823,35 | 0,02 | 40 |
| 11 | 2776,58 | 0,13 | 195 | 1985,49 | 0,03 | 60 | 2694,87 | 0,06 | 90 | 824,37 | 0,02 | 40 |
| 12 | 2776,71 | 0,13 | 195 | 1985,52 | 0,03 | 60 | 2694,96 | 0,09 | 135 | 824,39 | 0,02 | 40 |
| 13 | 2776,78 | 0,07 | 105 | 1985,56 | 0,04 | 80 | 2694,99 | 0,03 | 45 | 824,40 | 0,01 | 20 |
| 14 | 2776,92 | 0,14 | 210 | 1985,59 | 0,03 | 60 | 2695,05 | 0,06 | 90 | 824,41 | 0,01 | 20 |
| 15 | 2777,06 | 0,14 | 210 | 1985,63 | 0,04 | 80 | 2695,11 | 0,06 | 90 | 824,44 | 0,03 | 60 |
| 16 | 2777,22 | 0,16 | 240 | 1985,66 | 0,03 | 60 | 2695,23 | 0,12 | 180 | 824,46 | 0,02 | 40 |
| 17 | 2777,35 | 0,13 | 195 | 1985,69 | 0,03 | 60 | 2695,34 | 0,11 | 165 | 824,48 | 0,02 | 40 |
| 18 | 2777,44 | 0,09 | 135 | 1985,71 | 0,02 | 40 | 2695,40 | 0,06 | 90 | 824,50 | 0,02 | 40 |
| 19 | 2777,52 | 0,08 | 120 | 1985,73 | 0,02 | 40 | 2695,44 | 0,04 | 60 | 824,51 | 0,01 | 20 |
| 20 | 2777,58 | 0,06 | 90 | 1985,75 | 0,02 | 40 | 2695,48 | 0,04 | 60 | 824,52 | 0,01 | 20 |
| 21 | 2777,64 | 0,06 | 90 | 1985,77 | 0,02 | 40 | 2695,51 | 0,03 | 45 | 824,53 | 0,01 | 20 |
| 22 | 2777,70 | 0,06 | 90 | 1985,79 | 0,02 | 40 | 2695,54 | 0,03 | 45 | 824,54 | 0,01 | 20 |
| 23 | 2777,75 | 0,05 | 75 | 1985,80 | 0,01 | 20 | 2695,57 | 0,03 | 45 | 824,55 | 0,01 | 20 |
| 24 | 2777,81 | 0,06 | 90 | 1985,81 | 0,01 | 20 | 2695,60 | 0,03 | 45 | 824,56 | 0,01 | 20 |
| Итого |  |  | 3030 |  |  | 1100 |  |  | 1755 |  |  | 620 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО "Промбаза" ячейка № 7 |  | ООО «Бизнес-лес» яч.18 |  | ООО "Промбаза" ячейка № 7 | ООО «Бизнес-лес» яч.18 |
|  | Расчетный коэф.300 | расчетный коэф. 2000 | расчетный коэф. 300 | расчетный коэф. 2000 |
|  | показания счетчика | разность | показания счетчика | показания счетчика | показания счетчика | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 6450,21 |  | 3836,01 |  |  | 0 | 3836,01 | 3836,01 |  |  |  | 0 |
| 1 | 6450,83 | 0,62 | 3836,43 |  |  | 0 | 3836,43 | 3836,43 | 126 |  |  | 0 |
| 2 | 6451,43 | 0,60 | 3836,77 |  |  | 0 | 3836,77 | 3836,77 | 102 |  |  | 0 |
| 3 | 6452,05 | 0,62 | 3837,19 |  |  | 0 | 3837,19 | 3837,19 | 126 |  |  | 0 |
| 4 | 6452,57 | 0,52 | 3837,58 |  |  | 0 | 3837,58 | 3837,58 | 117 |  |  | 0 |
| 5 | 6453,17 | 0,60 | 3837,92 |  |  | 0 | 3837,92 | 3837,92 | 102 |  |  | 0 |
| 6 | 6453,72 | 0,55 | 3838,29 |  |  | 0 | 3838,29 | 3838,29 | 111 |  |  | 0 |
| 7 | 6454,12 | 0,40 | 3838,45 |  |  | 0 | 3838,45 | 3838,45 | 48 |  |  | 0 |
| 8 | 6454,53 | 0,41 | 3838,61 |  |  | 0 | 3838,61 | 3838,61 | 48 |  |  | 0 |
| 9 | 6455,10 | 0,57 | 3838,85 |  |  | 0 | 3838,85 | 3838,85 | 72 |  |  | 0 |
| 10 | 6455,86 | 0,76 | 3839,22 |  |  | 0 | 3839,22 | 3839,22 | 111 |  |  | 0 |
| 11 | 6456,69 | 0,83 | 3839,47 |  |  | 0 | 3839,47 | 3839,47 | 75 |  |  | 0 |
| 12 | 6457,33 | 0,64 | 3839,87 |  |  | 0 | 3839,87 | 3839,87 | 120 |  |  | 0 |
| 13 | 6457,81 | 0,48 | 3840,08 |  |  | 0 | 3840,08 | 3840,08 | 63 |  |  | 0 |
| 14 | 6458,52 | 0,71 | 3840,58 |  |  | 0 | 3840,58 | 3840,58 | 150 |  |  | 0 |
| 15 | 6459,20 | 0,68 | 3840,97 |  |  | 0 | 3840,97 | 3840,97 | 117 |  |  | 0 |
| 16 | 6459,92 | 0,72 | 216 |  |  | 0 | 3841,42 | 0,45 | 135 |  |  | 0 |
| 17 | 6460,88 | 0,96 | 288 |  |  | 0 | 3841,90 | 0,48 | 144 |  |  | 0 |
| 18 | 6461,49 | 0,61 | 183 |  |  | 0 | 3842,22 | 0,32 | 96 |  |  | 0 |
| 19 | 6461,97 | 0,48 | 144 |  |  | 0 | 3842,63 | 0,41 | 123 |  |  | 0 |
| 20 | 6462,49 | 0,52 | 156 |  |  | 0 | 3842,97 | 0,34 | 102 |  |  | 0 |
| 21 | 6463,05 | 0,56 | 168 |  |  | 0 | 3843,37 | 0,40 | 120 |  |  | 0 |
| 22 | 6463,60 | 0,55 | 165 |  |  | 0 | 3843,69 | 0,32 | 96 |  |  | 0 |
| 23 | 6464,19 | 0,59 | 177 |  |  | 0 | 3844,01 | 0,32 | 96 |  |  | 0 |
| 24 | 6464,71 | 0,52 | 156 |  |  | 0 | 3844,27 | 0,26 | 78 |  |  | 0 |
| Итого |  |  | 4350 |  |  | 0 |  |  | 2478 |  |  | 0 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная №2 ЗАО "ВПЗ" ячейка № 9 | ООО"Сталь-Конструкция" | ячейка №20 | Котельная №2 ЗАО "ВПЗ" ячейка № 9 | ООО "Сталь-Конструкция" | ячейка №20 |
|  | расчетный коэф.600 |  | расчетный коэф.1000 |  | расчетный коэф.600 |  | расчетный коэф.1000 |  |
|  | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 1905,32 |  |  | 1426,09 |  |  | 819,91 |  |  | 1526,27 |  |  |
| 1 | 1905,34 | 0,02 | 12 | 1426,11 | 0,02 | 20 | 819,93 | 0,02 | 12 | 1526,29 | 0,02 | 20 |
| 2 | 1905,37 | 0,03 | 18 | 1426,13 | 0,02 | 20 | 819,95 | 0,02 | 12 | 1526,31 | 0,02 | 20 |
| 3 | 1905,39 | 0,02 | 12 | 1426,17 | 0,04 | 40 | 819,97 | 0,02 | 12 | 1526,33 | 0,02 | 20 |
| 4 | 1905,41 | 0,02 | 12 | 1426,21 | 0,04 | 40 | 819,99 | 0,02 | 12 | 1526,35 | 0,02 | 20 |
| 5 | 1905,44 | 0,03 | 18 | 1426,23 | 0,02 | 20 | 820,01 | 0,02 | 12 | 1526,37 | 0,02 | 20 |
| 6 | 1905,46 | 0,02 | 12 | 1426,25 | 0,02 | 20 | 820,03 | 0,02 | 12 | 1526,39 | 0,02 | 20 |
| 7 | 1905,48 | 0,02 | 12 | 1426,27 | 0,02 | 20 | 820,05 | 0,02 | 12 | 1526,41 | 0,02 | 20 |
| 8 | 1905,52 | 0,04 | 24 | 1426,29 | 0,02 | 20 | 820,07 | 0,02 | 12 | 1526,41 | 0,00 | 0 |
| 9 | 1905,59 | 0,07 | 42 | 1426,32 | 0,03 | 30 | 820,10 | 0,03 | 18 | 1526,43 | 0,02 | 20 |
| 10 | 1905,68 | 0,09 | 54 | 1426,38 | 0,06 | 60 | 820,17 | 0,07 | 42 | 1526,45 | 0,02 | 20 |
| 11 | 1905,77 | 0,09 | 54 | 1426,41 | 0,03 | 30 | 820,25 | 0,08 | 48 | 1526,47 | 0,02 | 20 |
| 12 | 1905,84 | 0,07 | 42 | 1426,45 | 0,04 | 40 | 820,30 | 0,05 | 30 | 1526,49 | 0,02 | 20 |
| 13 | 1905,88 | 0,04 | 24 | 1426,47 | 0,02 | 20 | 820,32 | 0,02 | 12 | 1526,51 | 0,02 | 20 |
| 14 | 1905,97 | 0,09 | 54 | 1426,51 | 0,04 | 40 | 820,34 | 0,02 | 12 | 1526,53 | 0,02 | 20 |
| 15 | 1906,06 | 0,09 | 54 | 1426,55 | 0,04 | 40 | 820,36 | 0,02 | 12 | 1526,55 | 0,02 | 20 |
| 16 | 1906,14 | 0,08 | 48 | 1426,58 | 0,03 | 30 | 820,40 | 0,04 | 24 | 1526,57 | 0,02 | 20 |
| 17 | 1906,23 | 0,09 | 54 | 1426,62 | 0,04 | 40 | 820,46 | 0,06 | 36 | 1526,59 | 0,02 | 20 |
| 18 | 1906,29 | 0,06 | 36 | 1426,66 | 0,04 | 40 | 820,48 | 0,02 | 12 | 1526,61 | 0,02 | 20 |
| 19 | 1906,33 | 0,04 | 24 | 1426,68 | 0,02 | 20 | 820,50 | 0,02 | 12 | 1526,61 | 0,00 | 0 |
| 20 | 1906,39 | 0,06 | 36 | 1426,72 | 0,04 | 40 | 820,53 | 0,03 | 18 | 1526,63 | 0,02 | 20 |
| 21 | 1906,44 | 0,05 | 30 | 1426,74 | 0,02 | 20 | 820,56 | 0,03 | 18 | 1526,65 | 0,02 | 20 |
| 22 | 1906,46 | 0,02 | 12 | 1426,76 | 0,02 | 20 | 820,58 | 0,02 | 12 | 1526,67 | 0,02 | 20 |
| 23 | 1906,48 | 0,02 | 12 | 1426,78 | 0,02 | 20 | 820,60 | 0,02 | 12 | 1526,67 | 0,00 | 0 |
| 24 | 1906,50 | 0,02 | 12 | 1426,82 | 0,04 | 40 | 820,62 | 0,02 | 12 | 1526,69 | 0,02 | 20 |
|  |  |  | 708 |  |  | 730 |  |  | 426 |  |  | 420 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО "Росэкспо" ячейка №14 |  | ООО "Росэкспо" ячейка № 15 |  | ООО "Росэкспо" ячейка №14 | ООО "Росэкспо" ячейка № 15 |
|  | расчетный коэф.2000 |  | расчетный коэф.2000 |  | расчетный коэф.2000 |  | расчетный коэф.2000 |  |
|  | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 316,97 |  |  | 1637,19 |  |  | 169,1 |  |  | 918,24 |  |  |
| 1 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,21 | 0,02 | 40 | 169,1 | 0 | 0 | 918,25 | 0,01 | 20 |
| 2 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,22 | 0,01 | 20 | 169,1 | 0 | 0 | 918,26 | 0,01 | 20 |
| 3 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,25 | 0,03 | 60 | 169,1 | 0 | 0 | 918,27 | 0,01 | 20 |
| 4 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,26 | 0,01 | 20 | 169,1 | 0 | 0 | 918,28 | 0,01 | 20 |
| 5 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,27 | 0,01 | 20 | 169,1 | 0 | 0 | 918,29 | 0,01 | 20 |
| 6 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,29 | 0,02 | 40 | 169,1 | 0 | 0 | 918,30 | 0,01 | 20 |
| 7 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,31 | 0,02 | 40 | 169,1 | 0 | 0 | 918,31 | 0,01 | 20 |
| 8 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,32 | 0,01 | 20 | 169,1 | 0 | 0 | 918,31 | 0,00 | 0 |
| 9 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,37 | 0,05 | 100 | 169,1 | 0 | 0 | 918,34 | 0,03 | 60 |
| 10 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,41 | 0,04 | 80 | 169,1 | 0 | 0 | 918,36 | 0,02 | 40 |
| 11 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,45 | 0,04 | 80 | 169,1 | 0 | 0 | 918,39 | 0,03 | 60 |
| 12 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,48 | 0,03 | 60 | 169,1 | 0 | 0 | 918,40 | 0,01 | 20 |
| 13 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,50 | 0,02 | 40 | 169,1 | 0 | 0 | 918,41 | 0,01 | 20 |
| 14 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,54 | 0,04 | 80 | 169,1 | 0 | 0 | 918,43 | 0,02 | 40 |
| 15 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,60 | 0,06 | 120 | 169,1 | 0 | 0 | 918,47 | 0,04 | 80 |
| 16 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,64 | 0,04 | 80 | 169,1 | 0 | 0 | 918,49 | 0,02 | 40 |
| 17 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,69 | 0,05 | 100 | 169,1 | 0 | 0 | 918,52 | 0,03 | 60 |
| 18 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,72 | 0,03 | 60 | 169,1 | 0 | 0 | 918,54 | 0,02 | 40 |
| 19 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,75 | 0,03 | 60 | 169,1 | 0 | 0 | 918,56 | 0,02 | 40 |
| 20 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,78 | 0,03 | 60 | 169,1 | 0 | 0 | 918,58 | 0,02 | 40 |
| 21 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,80 | 0,02 | 40 | 169,1 | 0 | 0 | 918,59 | 0,01 | 20 |
| 22 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,81 | 0,01 | 20 | 169,1 | 0 | 0 | 918,60 | 0,01 | 20 |
| 23 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,83 | 0,02 | 40 | 169,1 | 0 | 0 | 918,61 | 0,01 | 20 |
| 24 | 316,97 | 0 | 0 | 1637,86 | 0,03 | 60 | 169,1 | 0 | 0 | 918,62 | 0,01 | 20 |
| Итого |  |  | 0 |  |  | 1340 |  |  | 0 |  |  | 760 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО Сбытовая компания "Вологодский кирпичный завод" яч. №10 | ООО Сбытовая компания "Вологодский кирпичный завод" яч. №11 | ООО Сбытовая компания "Вологодский кирпичный завод" яч. №10 | ООО Сбытовая компания "Вологодский кирпичный завод" яч. №11 |
|  | расчетный коэф.1000 |  | расчетный коэф.1000 |  | расчетный коэф.1000 |  | расчетный коэф.1000 |  |
|  | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 618,52 |  |  | 6007,81 |  |  | 742,55 |  |  | 5982,02 |  |  |
| 1 | 618,52 | 0 | 0 | 6008,04 | 0,23 | 230 | 742,55 | 0,00 | 0 | 5982,17 | 0,15 | 150 |
| 2 | 618,53 | 0,01 | 10 | 6008,26 | 0,22 | 220 | 742,55 | 0,00 | 0 | 5982,33 | 0,16 | 160 |
| 3 | 618,53 | 0 | 0 | 6008,48 | 0,22 | 220 | 742,55 | 0,00 | 0 | 5982,48 | 0,15 | 150 |
| 4 | 618,53 | 0 | 0 | 6008,72 | 0,24 | 240 | 742,55 | 0,00 | 0 | 5982,66 | 0,18 | 180 |
| 5 | 618,53 | 0 | 0 | 6008,98 | 0,26 | 260 | 742,55 | 0,00 | 0 | 5982,87 | 0,21 | 210 |
| 6 | 618,53 | 0 | 0 | 6009,22 | 0,24 | 240 | 742,55 | 0,00 | 0 | 5983,03 | 0,16 | 160 |
| 7 | 618,53 | 0 | 0 | 6009,46 | 0,24 | 240 | 742,55 | 0,00 | 0 | 5983,14 | 0,11 | 110 |
| 8 | 618,53 | 0 | 0 | 6009,74 | 0,28 | 280 | 742,55 | 0,00 | 0 | 5983,24 | 0,10 | 100 |
| 9 | 618,53 | 0 | 0 | 6010,12 | 0,38 | 380 | 742,56 | 0,01 | 10 | 5983,40 | 0,16 | 160 |
| 10 | 618,53 | 0 | 0 | 6010,54 | 0,42 | 420 | 742,57 | 0,01 | 10 | 5983,55 | 0,15 | 150 |
| 11 | 618,54 | 0,01 | 10 | 6010,96 | 0,42 | 420 | 742,57 | 0,00 | 0 | 5983,71 | 0,16 | 160 |
| 12 | 618,55 | 0,01 | 10 | 6011,40 | 0,44 | 440 | 742,58 | 0,01 | 10 | 5983,85 | 0,14 | 140 |
| 13 | 618,55 | 0 | 0 | 6011,74 | 0,34 | 340 | 742,58 | 0,00 | 0 | 5983,93 | 0,08 | 80 |
| 14 | 618,56 | 0,01 | 10 | 6012,12 | 0,38 | 380 | 742,58 | 0,00 | 0 | 5984,15 | 0,22 | 220 |
| 15 | 618,57 | 0,01 | 10 | 6012,54 | 0,42 | 420 | 742,58 | 0,00 | 0 | 5984,39 | 0,24 | 240 |
| 16 | 618,58 | 0,01 | 10 | 6012,98 | 0,44 | 440 | 742,58 | 0,00 | 0 | 5984,75 | 0,36 | 360 |
| 17 | 618,58 | 0 | 0 | 6013,38 | 0,40 | 400 | 742,59 | 0,01 | 10 | 5985,14 | 0,39 | 390 |
| 18 | 618,58 | 0 | 0 | 6013,76 | 0,38 | 380 | 742,59 | 0,00 | 0 | 5985,32 | 0,18 | 180 |
| 19 | 618,58 | 0 | 0 | 6014,12 | 0,36 | 360 | 742,59 | 0,00 | 0 | 5985,54 | 0,22 | 220 |
| 20 | 618,58 | 0 | 0 | 6014,36 | 0,24 | 240 | 742,59 | 0,00 | 0 | 5985,74 | 0,20 | 200 |
| 21 | 618,58 | 0 | 0 | 6014,62 | 0,26 | 260 | 742,59 | 0,00 | 0 | 5985,96 | 0,22 | 220 |
| 22 | 618,58 | 0 | 0 | 6014,84 | 0,22 | 220 | 742,59 | 0,00 | 0 | 5986,14 | 0,18 | 180 |
| 23 | 618,58 | 0 | 0 | 6015,08 | 0,24 | 240 | 742,59 | 0,00 | 0 | 5986,22 | 0,08 | 80 |
| 24 | 618,58 | 0 | 0 | 6015,32 | 0,24 | 240 | 742,59 | 0,00 | 0 | 5986,30 | 0,08 | 80 |
| Итого |  |  | 60 |  |  | 7510 |  |  | 40 |  |  | 4280 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

АО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 16 декабря 2015г.

| часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО "ВКППЛ",яч.5 | АО «БМЗ»(собственные нужды) | ООО "ВКППЛ",яч.5 | АО «БМЗ»(собственные нужды) |
|  | расчетный коэф.1500 |  |  |  | расчетныйкоэф.1500 |  |  |
|  | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 2880,04 |  |  |  |  |  | 2368,25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2880,08 | 0,04 | 60 |  |  | 2 | 2368,28 | 0,03 | 45 |  |  | 2 |
| 2 | 2880,12 | 0,04 | 60 |  |  | 2 | 2368,31 | 0,03 | 45 |  |  | 1 |
| 3 | 2880,16 | 0,04 | 60 |  |  | 2 | 2368,34 | 0,03 | 45 |  |  | 2 |
| 4 | 2880,20 | 0,04 | 60 |  |  | 2 | 2368,37 | 0,03 | 45 |  |  | 1 |
| 5 | 2880,24 | 0,04 | 60 |  |  | 2 | 2368,40 | 0,03 | 45 |  |  | 1 |
| 6 | 2880,28 | 0,04 | 60 |  |  | 3 | 2368,43 | 0,03 | 45 |  |  | 2 |
| 7 | 2880,33 | 0,05 | 75 |  |  | 3 | 2368,45 | 0,02 | 30 |  |  | 0 |
| 8 | 2880,38 | 0,05 | 75 |  |  | 3 | 2368,47 | 0,02 | 30 |  |  | 0 |
| 9 | 2880,47 | 0,09 | 135 |  |  | 2 | 2368,52 | 0,05 | 75 |  |  | 0 |
| 10 | 2880,59 | 0,12 | 180 |  |  | 3 | 2368,59 | 0,07 | 105 |  |  | 2 |
| 11 | 2880,67 | 0,08 | 120 |  |  | 2 | 2368,62 | 0,03 | 45 |  |  | 2 |
| 12 | 2880,79 | 0,12 | 180 |  |  | 1 | 2368,69 | 0,07 | 105 |  |  | 0 |
| 13 | 2880,86 | 0,07 | 105 |  |  | 2 | 2368,73 | 0,04 | 60 |  |  | 0 |
| 14 | 2880,96 | 0,10 | 150 |  |  | 3 | 2368,80 | 0,07 | 105 |  |  | 3 |
| 15 | 2881,08 | 0,12 | 180 |  |  | 2 | 2368,84 | 0,04 | 60 |  |  | 1 |
| 16 | 2881,21 | 0,13 | 195 |  |  | 1 | 2368,90 | 0,06 | 90 |  |  | 11 |
| 17 | 2881,33 | 0,12 | 180 |  |  | 3 | 2368,93 | 0,03 | 45 |  |  | 0 |
| 18 | 2881,40 | 0,07 | 105 |  |  | 1 | 2368,97 | 0,04 | 60 |  |  | 2 |
| 19 | 2881,46 | 0,06 | 90 |  |  | 2 | 2369,02 | 0,05 | 75 |  |  | 10 |
| 20 | 2881,51 | 0,05 | 75 |  |  | 3 | 2369,06 | 0,04 | 60 |  |  | 0 |
| 21 | 2881,57 | 0,06 | 90 |  |  | 2 | 2369,11 | 0,05 | 75 |  |  | 2 |
| 22 | 2881,63 | 0,06 | 90 |  |  | 3 | 2369,14 | 0,03 | 45 |  |  | 2 |
| 23 | 2881,68 | 0,05 | 75 |  |  | 1 | 2369,17 | 0,03 | 45 |  |  | 2 |
| 24 | 2881,72 | 0,04 | 60 |  |  | 2 | 2369,20 | 0,03 | 45 |  |  | 0 |
| Итого |  |  | 2520 |  |  | 52 |  |  | 1425 |  |  | 46 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

Таблица №3

Сводных данных режимного дня 16 декабря  2015 г.

о потреблении электрической энергии по

АО «Бываловский машиностроительный завод»

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 240,00 | 1006,40 | 233,60 | 695,00 | 570,30 | 124,70 |
| 2 | 1 217,00 | 981,70 | 235,3 | 689,00 | 550,28 | 138,72 |
| 3 | 1 211,00 | 994,46 | 216,54 | 693,00 | 548,74 | 144,26 |
| 4 | 1 201,00 | 983,42 | 217,58 | 690,00 | 548,84 | 141,16 |
| 5 | 1 203,00 | 982,50 | 220,5 | 689,00 | 547,70 | 141,3 |
| 6 | 1 213,00 | 988,18 | 224,82 | 688,00 | 547,18 | 140,82 |
| 7 | 1 282,00 | 1047,70 | 234,3 | 564,00 | 428,94 | 135,06 |
| 8 | 1 352,00 | 1087,72 | 264,28 | 439,00 | 309,42 | 129,58 |
| 9 | 2 006,00 | 1608,26 | 397,74 | 867,00 | 682,80 | 184,2 |
| 10 | 2 364,00 | 1855,30 | 508,7 | 1 047,00 | 807,28 | 239,72 |
| 11 | 2 246,00 | 1734,20 | 511,8 | 955,00 | 688,30 | 266,7 |
| 12 | 2 272,00 | 1773,04 | 498,96 | 1 070,00 | 811,14 | 258,86 |
| 13 | 1 850,00 | 1356,20 | 493,8 | 678,00 | 450,18 | 227,82 |
| 14 | 2 222,00 | 1692,38 | 529,62 | 1 067,00 | 803,16 | 263,84 |
| 15 | 2 358,00 | 1822,36 | 535,64 | 1 072,00 | 804,32 | 267,68 |
| 16 | 2 379,00 | 1867,30 | 511,7 | 1 312,00 | 1038,28 | 273,72 |
| 17 | 2 448,00 | 1901,60 | 546,4 | 1 317,00 | 1064,44 | 252,56 |
| 18 | 1 958,00 | 1551,00 | 407 | 898,00 | 694,06 | 203,94 |
| 19 | 1 775,00 | 1443,86 | 331,14 | 857,00 | 679,58 | 177,42 |
| 20 | 1 630,00 | 1325,28 | 304,72 | 854,00 | 685,26 | 168,74 |
| 21 | 1 597,00 | 1324,18 | 272,82 | 839,00 | 683,86 | 155,14 |
| 22 | 1 463,00 | 1184,32 | 278,68 | 716,00 | 559,24 | 156,76 |
| 23 | 1 402,00 | 1133,52 | 268,48 | 597,00 | 435,34 | 161,66 |
| 24 | 1 323,00 | 1087,46 | 235,54 | 590,00 | 437,64 | 152,36 |
| Итого: | 41212,00 | 32732,34 | 8479,66 | 19 883,00 | 15376,28 | 4506,72 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.