# Форма 1.11

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.18.

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.bmz35.ru |
| Дата опубликования | 12.02.2016; 27.02.2017 |
| Отчетный период | 2016 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., без НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт кабельной линии 6кВ от ПС «Вологда-Южная» яч.208 до РТП-25 яч.3 | - | 11.07.2016- 22.09.2016 | - | 1111,864 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 2 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ПС «Вологда-Южная» до ВЛ 6 кВ | - | 01.03.2016-30.03.2016 | - | 1567,712 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 3 | Прокладка кабельной линии 6кВ от "РТП25" до "ТП Котельная" | - | 01.08.2016-31.10.2016 | - | 1796,429 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 4 | Замена концевой муфты 6 кВ питающего кабеля направлением ПС «Вологда-Южная» – РТП25 | - | 15.09.2016 | - | 3,224 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 5 | Ремонт кабельной линии 6 кВ направлением ТП-1 - ТП-2 (АО «БМЗ») | - | 06.09.2016-07.09.2016 | - | 24,899 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 6 | Ремонт кабельной линии 6кВ от «РП 23» до «ТП 430» | 01.05.2016-31.08.2016. | - | 522,934 | Перенесено на 2017 г. |  |
| 7 | Ремонт конденсаторной установки в «ТП 430» | 01.05.2016-31.08.2016 | - | 361,756 | Перенесено на 2017 г. |  |
| 8 | Ремонт кровли «ТП 430» | 01.05.2016-31.08.2016 | - | 455,317 | Перенесено на 2017 г. |  |
| 9 | Ремонт кабельной линии 6кВ от «РП 5» до «КТП 559» | 01.05.2016-31.10.2016. | - | 1358,956 | - |  |
| 10 | Ремонт ячейки 6кВ №6 на «КТП 559» | 01.05.2016-31.10.2016. | - | 491,569 | - |  |
| 11 | Замена ячеек в РУ-6 кВ на ТП2 (ВАП) |  | 04.06.2016-19.06.2016 | - | 537,406 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 12 | Ремонт кровли и замена дверных проемов на «ТП2» | 01.05.2016-31.10.2016. | - | 892,095 | - |  |
| 13 | Замена дверей на металлические на ТП2 (ВАП) |  | 01.07.2016-10.07.2016 | - | 126,900 | Повышение безопасности объектов |
| 14 | Замена трансформаторов тока ТПЛН 100/5 на трансформаторы тока ТОЛ 50/5 яч. № 15 | 01.04.2016-01.06.2016. | - | 22,800 | - |  |
| 15 | Ремонт кабельной линии 10 кВ направлением ГПП2 – РП1 |  | 22.04.2016-28.04.2016 | - | 139,761 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 16 | Ремонт кровли «РП 1» | 01.05.2016-01.07.2016. | 01.08.2016-15.08.2016 | 78,00 | 122,877 | Повышение безопасности объектов |
| 17 | Замена концевой муфты 10 кВ питающего кабеля направлением ГПП2 – РП1 |  | 15.08.2016 | - | 6,598 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 18 | Капитальный ремонт РУ-10кВ яч. № 7 на «РП1» | 01.08.2016-01.09.2016. | - | 226,995 | - |  |
| 19 | Капитальный ремонт РУ-10кВ яч. № 14 на «РП1» | 01.08.2016-01.09.2016. | - | 195,794 | - |  |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 3 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |