## в течение 3 дней
| Акционерное Общество "Бываловский машиностроительный завод" | [9 empty] | форма 4.2
| (наименование организации) |  |  |  |  | Сроки опубликования: |  | ежеквартально
| 160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.18 | [6 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | http://www.bmz35.ru
| Дата опубликования |  |  |  | 2016-07-05
| Отчетный период |  |  |  | 2 квартал 2016 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт | Максимальная фактическая нагрузка, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | РТП-25 | 6 | - | 2800 | 1545 | 0 | 600 | 1255 | 655 | 0 | 655
2 | ТП котельная | 6/0,4 | 2*400 | 400 | 265 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135
3 | ТП - 1 | 6/0,4 | 2*630 | 630 | 400 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230
4 | ТП - 2 | 6/0,4 | 2*630 | 630 | 340 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290
5 | ТП ВСХТ | 6/0,4 | 2*400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | РП-1 | 10 | - | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | -1500 | 1500 | 0
7 | ТП-630 Промбаза | 10/0,4 | 1*630 | 630 | 180 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450
8 | КТП-400 Промбаза | 10/0,4 | 1*400 | 400 | 2 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398
9 | ЦРП ВАП | 6 | - | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-1 ВАП | 6/0,4 | 2*250 | 250 | 204.5 | 0 | 0 | 45.5 | 45.5 | 0 | 45.5
11 | ТП-2 ВАП | 6/0,4 | 1*400+1*560 | 400 | 329 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71
12 | ТП-3 ВАП | 6/0,4 | 2*250 | 250 | 102.48 | 0 | 0 | 147.52 | 147.52 | 0 | 147.52
13 | ТП-6 ВАП | 6/0,4 | 1*100 | 100 | 37 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63
14 | ТП-6а ВАП | 10/6 | 1*560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-7 ВАП | 6/0,4 | 1*40 | 40 | 5.8 | 0 | 0 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2
16 | ТП-8 ВАП | 6/0,4 | 1*63 | 63 | 5 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58
17 | ТП-10 ВАП | 6/0,4 | 1*63 | 63 | 5.8 | 0 | 0 | 57.2 | 57.2 | 0 | 57.2
18 | ТП-11 ВАП | 6/0,4 | 1*160 | 160 | 132 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28
19 | ТП-12 ВАП | 6/0,4 | 1*100 | 100 | 40 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
20 | ТП-14 ВАП | 6/0,4 | 1*100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
21 | КТП-74 | 10/0,4 | 1*25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15
22 | ТП-430 | 6/0,4 | 2*630 | 630 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по центрам питания 35 кВ и выше
1 | На балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б) 16-17 аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)