## Сводная_БМЗ
ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование источника питания
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 21 декабря 2016 г.
о потреблении электрической энергии по
АО «Бываловский машиностроительный завод»
Часы суток | Активная энергия
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 543.24 | 282 | 261.24 | 258.12 | 60 | 198.12
2 | 527.04 | 290 | 237.04 | 255.96 | 60 | 195.96
3 | 513.72 | 290 | 223.72 | 253.08 | 60 | 193.08
4 | 519.48 | 302 | 217.48 | 261 | 78 | 183
5 | 518.4 | 312 | 206.4 | 258.12 | 72 | 186.12
6 | 526.32 | 357 | 169.32 | 257.76 | 78 | 179.76
7 | 617.04 | 386 | 231.04 | 250.56 | 78 | 172.56
8 | 714.6 | 391 | 323.6 | 258.48 | 78 | 180.48
9 | 880.56 | 402 | 478.56 | 353.88 | 78 | 275.88
10 | 1043.64 | 280 | 763.64 | 399.96 | 78 | 321.96
11 | 1033.56 | 503 | 530.56 | 414.72 | 120 | 294.72
12 | 1022.76 | 479 | 543.76 | 411.12 | 108 | 303.12
13 | 1006.2 | 346 | 660.2 | 389.16 | 84 | 305.16
14 | 1000.08 | 446 | 554.08 | 428.04 | 102 | 326.04
15 | 1013.04 | 361 | 652.04 | 406.44 | 96 | 310.44
16 | 1014.12 | 435 | 579.12 | 398.16 | 90 | 308.16
17 | 996.84 | 385 | 611.84 | 360.72 | 96 | 264.72
18 | 954 | 414 | 540 | 328.32 | 84 | 244.32
19 | 894.96 | 377 | 517.96 | 316.08 | 78 | 238.08
20 | 854.64 | 441 | 413.64 | 323.64 | 84 | 239.64
21 | 799.56 | 420 | 379.56 | 303.48 | 72 | 231.48
22 | 702 | 378 | 324 | 286.2 | 66 | 220.2
23 | 678.6 | 382 | 296.6 | 287.28 | 66 | 221.28
24 | 606.6 | 345 | 261.6 | 273.6 | 66 | 207.6
Итого: | 18981 | 9004 | 9977 | 7733.88 | 1932 | 5801.88
Генеральный директор_______________ Алексеева С. С. |  |  |  | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## БМЗ-1 (БМЗ-2)
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| Ввод №1: БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | Ввод №2: БМЗ-2 (яч.12, фидер 18) |  |  | Ввод №1: БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | Ввод №2: БМЗ-2 (яч.12, фидер 18)
| Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 2106.04 |  |  | 1806.2645 |  |  | 683.6376 |  |  | 580.9699
1 | 2106.11 | 0.07 | 252 | 1806.3454 | 0.0809 | 291.24 | 683.6835 | 0.0459 | 165.24 | 580.9957 | 0.0258 | 92.88
2 | 2106.18 | 0.07 | 252 | 1806.4218 | 0.0764 | 275.04 | 683.7286 | 0.0451 | 162.36 | 581.0217 | 0.026 | 93.6
3 | 2106.25 | 0.07 | 252 | 1806.4945 | 0.0727 | 261.72 | 683.7737 | 0.0451 | 162.36 | 581.0469 | 0.0252 | 90.72
4 | 2106.32 | 0.07 | 252 | 1806.5688 | 0.0743 | 267.48 | 683.8199 | 0.0462 | 166.32 | 581.0732 | 0.0263 | 94.68
5 | 2106.39 | 0.07 | 252 | 1806.6428 | 0.074 | 266.4 | 683.865 | 0.0451 | 162.36 | 581.0998 | 0.0266 | 95.76
6 | 2106.46 | 0.07 | 252 | 1806.719 | 0.0762 | 274.32 | 683.9096 | 0.0446 | 160.56 | 581.1268 | 0.027 | 97.2
7 | 2106.54 | 0.08 | 288 | 1806.8104 | 0.0914 | 329.04 | 683.9538 | 0.0442 | 159.12 | 581.1522 | 0.0254 | 91.44
8 | 2106.63 | 0.09 | 324 | 1806.9189 | 0.1085 | 390.6 | 683.9982 | 0.0444 | 159.84 | 581.1796 | 0.0274 | 98.64
9 | 2106.74 | 0.11 | 396 | 1807.0535 | 0.1346 | 484.56 | 684.0554 | 0.0572 | 205.92 | 581.2207 | 0.0411 | 147.96
10 | 2106.87 | 0.13 | 468 | 1807.2134 | 0.1599 | 575.64 | 684.1197 | 0.0643 | 231.48 | 581.2675 | 0.0468 | 168.48
11 | 2107 | 0.13 | 468 | 1807.3705 | 0.1571 | 565.56 | 684.1856 | 0.0659 | 237.24 | 581.3168 | 0.0493 | 177.48
12 | 2107.13 | 0.13 | 468 | 1807.5246 | 0.1541 | 554.76 | 684.2535 | 0.0679 | 244.44 | 581.3631 | 0.0463 | 166.68
13 | 2107.26 | 0.13 | 468 | 1807.6741 | 0.1495 | 538.2 | 684.3173 | 0.0638 | 229.68 | 581.4074 | 0.0443 | 159.48
14 | 2107.39 | 0.13 | 468 | 1807.8219 | 0.1478 | 532.08 | 684.3851 | 0.0678 | 244.08 | 581.4585 | 0.0511 | 183.96
15 | 2107.52 | 0.13 | 468 | 1807.9733 | 0.1514 | 545.04 | 684.4495 | 0.0644 | 231.84 | 581.507 | 0.0485 | 174.6
16 | 2107.65 | 0.13 | 468 | 1808.125 | 0.1517 | 546.12 | 684.509 | 0.0595 | 214.2 | 581.5581 | 0.0511 | 183.96
17 | 2107.78 | 0.13 | 468 | 1808.2719 | 0.1469 | 528.84 | 684.571 | 0.062 | 223.2 | 581.5963 | 0.0382 | 137.52
18 | 2107.91 | 0.13 | 468 | 1808.4069 | 0.135 | 486 | 684.6305 | 0.0595 | 214.2 | 581.628 | 0.0317 | 114.12
19 | 2108.03 | 0.12 | 432 | 1808.5355 | 0.1286 | 462.96 | 684.689 | 0.0585 | 210.6 | 581.6573 | 0.0293 | 105.48
20 | 2108.14 | 0.11 | 396 | 1808.6629 | 0.1274 | 458.64 | 684.7463 | 0.0573 | 206.28 | 581.6899 | 0.0326 | 117.36
21 | 2108.25 | 0.11 | 396 | 1808.775 | 0.1121 | 403.56 | 684.801 | 0.0547 | 196.92 | 581.7195 | 0.0296 | 106.56
22 | 2108.34 | 0.09 | 324 | 1808.88 | 0.105 | 378 | 684.85 | 0.049 | 176.4 | 581.75 | 0.0305 | 109.8
23 | 2108.43 | 0.09 | 324 | 1808.9785 | 0.0985 | 354.6 | 684.8986 | 0.0486 | 174.96 | 581.7812 | 0.0312 | 112.32
24 | 2108.51 | 0.08 | 288 | 1809.067 | 0.0885 | 318.6 | 684.9453 | 0.0467 | 168.12 | 581.8105 | 0.0293 | 105.48
Итого: |  |  | 8892 |  |  | 10089 |  |  | 4707.72 |  |  | 3026.16
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## РТП-25
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| Ввод №3: РТП-25 (яч.3, фидер 22) | [5 empty] | Ввод №3: РТП-25 (яч.3, фидер 22)
| Расчетный коэффициент 3600 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 3600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 628.38 | [5 empty] | 205.14
1 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
2 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
3 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
4 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
5 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
6 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
7 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
8 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
9 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
10 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
11 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
12 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
13 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
14 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
15 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
16 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
17 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
18 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
19 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
20 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
21 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
22 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
23 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
24 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## ВОЭК
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| АО "Вологдаоблэнерго" (Т1) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т2) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т1) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т2)
| Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600 |  |  | Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 15860.96 |  |  | 13810.94 |  |  | 6131.48 |  |  | 4898.67
1 | 15861.04 | 0.08 | 96 | 13811.08 | 0.14 | 84 | 6131.5 | 0.02 | 24 | 4898.73 | 0.06 | 36
2 | 15861.11 | 0.07 | 84 | 13811.22 | 0.14 | 84 | 6131.52 | 0.02 | 24 | 4898.79 | 0.06 | 36
3 | 15861.18 | 0.07 | 84 | 13811.36 | 0.14 | 84 | 6131.54 | 0.02 | 24 | 4898.85 | 0.06 | 36
4 | 15861.25 | 0.07 | 84 | 13811.52 | 0.16 | 96 | 6131.57 | 0.03 | 36 | 4898.92 | 0.07 | 42
5 | 15861.33 | 0.08 | 96 | 13811.71 | 0.19 | 114 | 6131.6 | 0.03 | 36 | 4898.98 | 0.06 | 36
6 | 15861.42 | 0.09 | 108 | 13811.92 | 0.21 | 126 | 6131.63 | 0.03 | 36 | 4899.05 | 0.07 | 42
7 | 15861.52 | 0.1 | 120 | 13812.16 | 0.24 | 144 | 6131.66 | 0.03 | 36 | 4899.12 | 0.07 | 42
8 | 15861.62 | 0.1 | 120 | 13812.41 | 0.25 | 150 | 6131.69 | 0.03 | 36 | 4899.19 | 0.07 | 42
9 | 15861.73 | 0.11 | 132 | 13812.66 | 0.25 | 150 | 6131.72 | 0.03 | 36 | 4899.26 | 0.07 | 42
10 | 15861.82 | 0.09 | 108 | 13812.88 | 0.22 | 132 | 6131.75 | 0.03 | 36 | 4899.33 | 0.07 | 42
11 | 15861.96 | 0.14 | 168 | 13813.2 | 0.32 | 192 | 6131.8 | 0.05 | 60 | 4899.43 | 0.1 | 60
12 | 15862.09 | 0.13 | 156 | 13813.5 | 0.3 | 180 | 6131.84 | 0.04 | 48 | 4899.53 | 0.1 | 60
13 | 15862.19 | 0.1 | 120 | 13813.74 | 0.24 | 144 | 6131.87 | 0.03 | 36 | 4899.61 | 0.08 | 48
14 | 15862.32 | 0.13 | 156 | 13814.02 | 0.28 | 168 | 6131.91 | 0.04 | 48 | 4899.7 | 0.09 | 54
15 | 15862.42 | 0.1 | 120 | 13814.25 | 0.23 | 138 | 6131.95 | 0.04 | 48 | 4899.78 | 0.08 | 48
16 | 15862.55 | 0.13 | 156 | 13814.51 | 0.26 | 156 | 6131.98 | 0.03 | 36 | 4899.87 | 0.09 | 54
17 | 15862.67 | 0.12 | 144 | 13814.74 | 0.23 | 138 | 6132.02 | 0.04 | 48 | 4899.95 | 0.08 | 48
18 | 15862.8 | 0.13 | 156 | 13815 | 0.26 | 156 | 6132.05 | 0.03 | 36 | 4900.03 | 0.08 | 48
19 | 15862.93 | 0.13 | 156 | 13815.23 | 0.23 | 138 | 6132.08 | 0.03 | 36 | 4900.1 | 0.07 | 42
20 | 15863.06 | 0.13 | 156 | 13815.5 | 0.27 | 162 | 6132.11 | 0.03 | 36 | 4900.18 | 0.08 | 48
21 | 15863.19 | 0.13 | 156 | 13815.77 | 0.27 | 162 | 6132.13 | 0.02 | 24 | 4900.26 | 0.08 | 48
22 | 15863.3 | 0.11 | 132 | 13816.01 | 0.24 | 144 | 6132.15 | 0.02 | 24 | 4900.33 | 0.07 | 42
23 | 15863.4 | 0.1 | 120 | 13816.24 | 0.23 | 138 | 6132.17 | 0.02 | 24 | 4900.4 | 0.07 | 42
24 | 15863.49 | 0.09 | 108 | 13816.43 | 0.19 | 114 | 6132.19 | 0.02 | 24 | 4900.47 | 0.07 | 42
Итого: |  |  | 3036 |  |  | 3294 |  |  | 852 |  |  | 1080
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Вологдагортеплосеть
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25>>ТП"Котельная" 6/0,4 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| МУП "Вологдагортеплосеть" (ввод №1) |  |  | МУП "Вологдагортеплосеть" (ввод №2) |  |  | МУП "Вологдагортеплосеть" (ввод №1) |  |  | МУП "Вологдагортеплосеть" (ввод №2)
| Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 7908 |  |  | 1989.45
1 | 7908.5 | 0.5 | 100 | 1989.45 | 0 | 0
2 | 7909.1 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
3 | 7909.7 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
4 | 7910.3 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
5 | 7910.8 | 0.5 | 100 | 1989.45 | 0 | 0
6 | 7911.4 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
7 | 7912 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
8 | 7912.5 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
9 | 7913.1 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
10 | 7913.3 | 0.2 | 40 | 1989.45 | 0 | 0
11 | 7914 | 0.7 | 140 | 1989.45 | 0 | 0
12 | 7914.7 | 0.7 | 140 | 1989.45 | 0 | 0
13 | 7915.1 | 0.4 | 80 | 1989.45 | 0 | 0
14 | 7915.7 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
15 | 7916.2 | 0.5 | 100 | 1989.45 | 0 | 0
16 | 7916.8 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
17 | 7917.3 | 0.5 | 100 | 1989.45 | 0 | 0
18 | 7917.8 | 0.5 | 100 | 1989.45 | 0 | 0
19 | 7918.2 | 0.4 | 80 | 1989.45 | 0 | 0
20 | 7918.8 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
21 | 7919.3 | 0.5 | 100 | 1989.45 | 0 | 0
22 | 7919.8 | 0.5 | 100 | 1989.45 | 0 | 0
23 | 7920.4 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
24 | 7921 | 0.6 | 120 | 1989.45 | 0 | 0
Итого: |  |  | 2620 |  |  | 0
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Русская баня
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25>>ТП-2 6/0,4 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Русская баня" | [5 empty] | ООО "Русская баня"
| Расчетный коэффициент 10 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 10
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 4151.3
1 | 4151.5 | 0.2 | 2
2 | 4151.7 | 0.2 | 2
3 | 4151.9 | 0.2 | 2
4 | 4152.1 | 0.2 | 2
5 | 4152.3 | 0.2 | 2
6 | 4152.6 | 0.3 | 3
7 | 4152.8 | 0.2 | 2
8 | 4152.9 | 0.1 | 1
9 | 4152.9 | 0 | 0
10 | 4152.9 | 0 | 0
11 | 4153.2 | 0.3 | 3
12 | 4153.5 | 0.3 | 3
13 | 4153.7 | 0.2 | 2
14 | 4153.9 | 0.2 | 2
15 | 4154.2 | 0.3 | 3
16 | 4154.5 | 0.3 | 3
17 | 4154.8 | 0.3 | 3
18 | 4155 | 0.2 | 2
19 | 4155.3 | 0.3 | 3
20 | 4155.6 | 0.3 | 3
21 | 4155.8 | 0.2 | 2
22 | 4156 | 0.2 | 2
23 | 4156.4 | 0.4 | 4
24 | 4156.7 | 0.3 | 3
Итого: |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Сводная_Северсвет
ГПП-2 220/10/10 кВ ООО "ЭТА"
Наименование источника питания
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 21 декабря 2016 г.
о потреблении электрической энергии по
АО «Бываловский машиностроительный завод»
Часы суток | Активная энергия
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 720 | 326 | 394 | 360 | 239 | 121
2 | 720 | 606 | 114 | 360 | 249 | 111
3 | 600 | 666 | -66 | 360 | 269 | 91
4 | 720 | 681 | 39 | 360 | 294 | 66
5 | 720 | 672 | 48 | 360 | 319 | 41
6 | 720 | 687 | 33 | 360 | 275 | 85
7 | 720 | 687 | 33 | 360 | 334 | 26
8 | 840 | 886 | -46 | 480 | 443 | 37
9 | 1560 | 1524 | 36 | 960 | 931 | 29
10 | 1440 | 1385 | 55 | 960 | 847 | 113
11 | 1440 | 1420 | 20 | 840 | 871 | -31
12 | 1560 | 1518 | 42 | 960 | 915 | 45
13 | 1320 | 1238 | 82 | 720 | 719 | 1
14 | 1440 | 1437 | 3 | 960 | 919 | 41
15 | 1440 | 1421 | 19 | 960 | 903 | 57
16 | 1320 | 1340 | -20 | 840 | 722 | 118
17 | 840 | 1355 | -515 | 720 | 767 | -47
18 | 720 | 1138 | -418 | 480 | 749 | -269
19 | 600 | 932 | -332 | 480 | 619 | -139
20 | 720 | 802 | -82 | 240 | 542 | -302
21 | 720 | 761 | -41 | 360 | 484 | -124
22 | 720 | 592 | 128 | 240 | 337 | -97
23 | 720 | 617 | 103 | 240 | 257 | -17
24 | 720 | 336 | 384 | 240 | 185 | 55
Итого: | 23040 | 23027 | 13 | 13200 | 13189 | 11
Генеральный директор_______________ Алексеева С. С. |  |  |  | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Северсвет (ввод 1,2)
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [9 empty] | ГПП-2 220/10/10 кВ ООО "ЭТА"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| Ввод №1: РП-1 10кВ (яч.1,фидер 23) |  |  | Ввод №2: РП-1 10кВ (яч.6,фидер 7) |  |  | Ввод №1: РП-1 10кВ (яч.1,фидер 23) |  |  | Ввод №2: РП-1 10кВ (яч.6,фидер 7)
| Расчетный коэффициент 12000 |  |  | Расчетный коэффициент 12000 |  |  | Расчетный коэффициент 12000 |  |  | Расчетный коэффициент 12000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 1125.4 |  |  | 360.84 |  |  | 851.49 |  |  | 263.71
1 | 1125.46 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 851.52 | 0.03 | 360 | 263.71 | 0 | 0
2 | 1125.52 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 851.55 | 0.03 | 360 | 263.71 | 0 | 0
3 | 1125.57 | 0.05 | 600 | 360.84 | 0 | 0 | 851.58 | 0.03 | 360 | 263.71 | 0 | 0
4 | 1125.63 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 851.61 | 0.03 | 360 | 263.71 | 0 | 0
5 | 1125.69 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 851.64 | 0.03 | 360 | 263.71 | 0 | 0
6 | 1125.75 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 851.67 | 0.03 | 360 | 263.71 | 0 | 0
7 | 1125.81 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 851.7 | 0.03 | 360 | 263.71 | 0 | 0
8 | 1125.88 | 0.07 | 840 | 360.84 | 0 | 0 | 851.74 | 0.04 | 480 | 263.71 | 0 | 0
9 | 1126.01 | 0.13 | 1560 | 360.84 | 0 | 0 | 851.82 | 0.08 | 960 | 263.71 | 0 | 0
10 | 1126.13 | 0.12 | 1440 | 360.84 | 0 | 0 | 851.9 | 0.08 | 960 | 263.71 | 0 | 0
11 | 1126.25 | 0.12 | 1440 | 360.84 | 0 | 0 | 851.97 | 0.07 | 840 | 263.71 | 0 | 0
12 | 1126.38 | 0.13 | 1560 | 360.84 | 0 | 0 | 852.05 | 0.08 | 960 | 263.71 | 0 | 0
13 | 1126.49 | 0.11 | 1320 | 360.84 | 0 | 0 | 852.11 | 0.06 | 720 | 263.71 | 0 | 0
14 | 1126.61 | 0.12 | 1440 | 360.84 | 0 | 0 | 852.19 | 0.08 | 960 | 263.71 | 0 | 0
15 | 1126.73 | 0.12 | 1440 | 360.84 | 0 | 0 | 852.27 | 0.08 | 960 | 263.71 | 0 | 0
16 | 1126.84 | 0.11 | 1320 | 360.84 | 0 | 0 | 852.34 | 0.07 | 840 | 263.71 | 0 | 0
17 | 1126.91 | 0.07 | 840 | 360.84 | 0 | 0 | 852.4 | 0.06 | 720 | 263.71 | 0 | 0
18 | 1126.97 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 852.44 | 0.04 | 480 | 263.71 | 0 | 0
19 | 1127.02 | 0.05 | 600 | 360.84 | 0 | 0 | 852.48 | 0.04 | 480 | 263.71 | 0 | 0
20 | 1127.08 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 852.5 | 0.02 | 240 | 263.71 | 0 | 0
21 | 1127.14 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 852.53 | 0.03 | 360 | 263.71 | 0 | 0
22 | 1127.2 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 852.55 | 0.02 | 240 | 263.71 | 0 | 0
23 | 1127.26 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 852.57 | 0.02 | 240 | 263.71 | 0 | 0
24 | 1127.32 | 0.06 | 720 | 360.84 | 0 | 0 | 852.59 | 0.02 | 240 | 263.71 | 0 | 0
Итого: |  |  | 23040 |  |  | 0 |  |  | 13200 |  |  | 0
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Еврострой
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ГПП-2 220/10/10 кВ ООО "ЭТА">>РП-1 10 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Еврострой" (яч.12) |  |  | ООО "Еврострой" (яч.16) |  |  | ООО "Еврострой" (яч.12) |  |  | ООО "Еврострой" (яч.16)
| Расчетный коэффициент 2000 |  |  | Расчетный коэффициент 2000 |  |  | Расчетный коэффициент 2000 |  |  | Расчетный коэффициент 2000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 533.57 |  |  | 914.44 |  |  | 484.36 |  |  | 239.75
1 | 533.57 | 0 | 0 | 914.45 | 0.01 | 20 | 484.36 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
2 | 533.58 | 0.01 | 20 | 914.45 | 0 | 0 | 484.36 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
3 | 533.58 | 0 | 0 | 914.46 | 0.01 | 20 | 484.36 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
4 | 533.59 | 0.01 | 20 | 914.46 | 0 | 0 | 484.36 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
5 | 533.59 | 0 | 0 | 914.47 | 0.01 | 20 | 484.36 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
6 | 533.6 | 0.01 | 20 | 914.47 | 0 | 0 | 484.37 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
7 | 533.6 | 0 | 0 | 914.48 | 0.01 | 20 | 484.38 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
8 | 533.61 | 0.01 | 20 | 914.49 | 0.01 | 20 | 484.39 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
9 | 533.62 | 0.01 | 20 | 914.52 | 0.03 | 60 | 484.41 | 0.02 | 40 | 239.75 | 0 | 0
10 | 533.62 | 0 | 0 | 914.56 | 0.04 | 80 | 484.41 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
11 | 533.63 | 0.01 | 20 | 914.59 | 0.03 | 60 | 484.42 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
12 | 533.64 | 0.01 | 20 | 914.63 | 0.04 | 80 | 484.43 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
13 | 533.65 | 0.01 | 20 | 914.66 | 0.03 | 60 | 484.44 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
14 | 533.66 | 0.01 | 20 | 914.7 | 0.04 | 80 | 484.45 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
15 | 533.67 | 0.01 | 20 | 914.74 | 0.04 | 80 | 484.46 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
16 | 533.67 | 0 | 0 | 914.77 | 0.03 | 60 | 484.47 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
17 | 533.68 | 0.01 | 20 | 914.8 | 0.03 | 60 | 484.48 | 0.01 | 20 | 239.75 | 0 | 0
18 | 533.68 | 0 | 0 | 914.84 | 0.04 | 80 | 484.48 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
19 | 533.69 | 0.01 | 20 | 914.87 | 0.03 | 60 | 484.48 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
20 | 533.69 | 0 | 0 | 914.88 | 0.01 | 20 | 484.48 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
21 | 533.7 | 0.01 | 20 | 914.88 | 0 | 0 | 484.48 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
22 | 533.7 | 0 | 0 | 914.89 | 0.01 | 20 | 484.48 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
23 | 533.71 | 0.01 | 20 | 914.89 | 0 | 0 | 484.48 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
24 | 533.71 | 0 | 0 | 914.9 | 0.01 | 20 | 484.48 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 0
Итого: |  |  | 280 |  |  | 920 |  |  | 240 |  |  | 0
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Кронлес, Вологодская ягода
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ГПП-2 220/10/10 кВ ООО "ЭТА">>РП-1 10 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Кронлес" (яч.19) |  |  | ООО "Айсленд" (яч.22) |  |  | ООО "Кронлес" (яч.19) |  |  | ООО "Айсленд" (яч.22)
| Расчетный коэффициент 1500 |  |  | Расчетный коэффициент 2000 |  |  | Расчетный коэффициент 1500 |  |  | Расчетный коэффициент 2000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 3484.27 |  |  | 2142.58 |  |  | 3365.2 |  |  | 900.09
1 | 3484.28 | 0.01 | 15 | 2142.6 | 0.02 | 40 | 3365.21 | 0.01 | 15 | 900.1 | 0.01 | 20
2 | 3484.33 | 0.05 | 75 | 2142.62 | 0.02 | 40 | 3365.23 | 0.02 | 30 | 900.11 | 0.01 | 20
3 | 3484.42 | 0.09 | 135 | 2142.64 | 0.02 | 40 | 3365.26 | 0.03 | 45 | 900.12 | 0.01 | 20
4 | 3484.52 | 0.1 | 150 | 2142.66 | 0.02 | 40 | 3365.31 | 0.05 | 75 | 900.13 | 0.01 | 20
5 | 3484.61 | 0.09 | 135 | 2142.68 | 0.02 | 40 | 3365.36 | 0.05 | 75 | 900.14 | 0.01 | 20
6 | 3484.71 | 0.1 | 150 | 2142.7 | 0.02 | 40 | 3365.38 | 0.02 | 30 | 900.15 | 0.01 | 20
7 | 3484.8 | 0.09 | 135 | 2142.72 | 0.02 | 40 | 3365.43 | 0.05 | 75 | 900.16 | 0.01 | 20
8 | 3484.91 | 0.11 | 165 | 2142.75 | 0.03 | 60 | 3365.5 | 0.07 | 105 | 900.17 | 0.01 | 20
9 | 3485.16 | 0.25 | 375 | 2142.78 | 0.03 | 60 | 3365.66 | 0.16 | 240 | 900.19 | 0.02 | 40
10 | 3485.36 | 0.2 | 300 | 2142.81 | 0.03 | 60 | 3365.8 | 0.14 | 210 | 900.22 | 0.03 | 60
11 | 3485.56 | 0.2 | 300 | 2142.84 | 0.03 | 60 | 3365.95 | 0.15 | 225 | 900.24 | 0.02 | 40
12 | 3485.77 | 0.21 | 315 | 2142.87 | 0.03 | 60 | 3366.09 | 0.14 | 210 | 900.27 | 0.03 | 60
13 | 3485.95 | 0.18 | 270 | 2142.9 | 0.03 | 60 | 3366.24 | 0.15 | 225 | 900.29 | 0.02 | 40
14 | 3486.17 | 0.22 | 330 | 2142.93 | 0.03 | 60 | 3366.38 | 0.14 | 210 | 900.32 | 0.03 | 60
15 | 3486.36 | 0.19 | 285 | 2142.96 | 0.03 | 60 | 3366.53 | 0.15 | 225 | 900.34 | 0.02 | 40
16 | 3486.56 | 0.2 | 300 | 2142.99 | 0.03 | 60 | 3366.67 | 0.14 | 210 | 900.36 | 0.02 | 40
17 | 3486.77 | 0.21 | 315 | 2143.02 | 0.03 | 60 | 3366.83 | 0.16 | 240 | 900.38 | 0.02 | 40
18 | 3486.96 | 0.19 | 285 | 2143.04 | 0.02 | 40 | 3366.99 | 0.16 | 240 | 900.39 | 0.01 | 20
19 | 3487.15 | 0.19 | 285 | 2143.07 | 0.03 | 60 | 3367.15 | 0.16 | 240 | 900.41 | 0.02 | 40
20 | 3487.34 | 0.19 | 285 | 2143.09 | 0.02 | 40 | 3367.31 | 0.16 | 240 | 900.42 | 0.01 | 20
21 | 3487.53 | 0.19 | 285 | 2143.11 | 0.02 | 40 | 3367.47 | 0.16 | 240 | 900.43 | 0.01 | 20
22 | 3487.62 | 0.09 | 135 | 2143.13 | 0.02 | 40 | 3367.53 | 0.06 | 90 | 900.45 | 0.02 | 40
23 | 3487.71 | 0.09 | 135 | 2143.15 | 0.02 | 40 | 3367.59 | 0.06 | 90 | 900.46 | 0.01 | 20
24 | 3487.75 | 0.04 | 60 | 2143.18 | 0.03 | 60 | 3367.61 | 0.02 | 30 | 900.47 | 0.01 | 20
Итого: |  |  | 5220 |  |  | 1200 |  |  | 3615 |  |  | 760
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## БизнесЛес,Стальконструкция
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ГПП-2 220/10/10 кВ ООО "ЭТА">>РП-1 10 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Бизнес-Лес" (яч.18) отключена |  |  | ИП Богданов А.В. (яч.20) |  |  | ООО "Бизнес-Лес" (яч.18) отключена |  |  | ИП Богданов А.В. (яч.20)
| Расчетный коэффициент 2000 |  |  | Расчетный коэффициент 1000 |  |  | Расчетный коэффициент 2000 |  |  | Расчетный коэффициент 1000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 1120.74 |  |  | 1556.87 |  |  | 822.38 |  |  | 1663.1
1 | 1120.74 | 0 | 0 | 1556.88 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.11 | 0.01 | 10
2 | 1120.74 | 0 | 0 | 1556.89 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.12 | 0.01 | 10
3 | 1120.74 | 0 | 0 | 1556.9 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.13 | 0.01 | 10
4 | 1120.74 | 0 | 0 | 1556.91 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.14 | 0.01 | 10
5 | 1120.74 | 0 | 0 | 1556.92 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.15 | 0.01 | 10
6 | 1120.74 | 0 | 0 | 1556.93 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.16 | 0.01 | 10
7 | 1120.74 | 0 | 0 | 1556.94 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.17 | 0.01 | 10
8 | 1120.74 | 0 | 0 | 1556.95 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.18 | 0.01 | 10
9 | 1120.74 | 0 | 0 | 1556.98 | 0.03 | 30 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.21 | 0.03 | 30
10 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.01 | 0.03 | 30 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.24 | 0.03 | 30
11 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.04 | 0.03 | 30 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.27 | 0.03 | 30
12 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.06 | 0.02 | 20 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.29 | 0.02 | 20
13 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.08 | 0.02 | 20 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.31 | 0.02 | 20
14 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.1 | 0.02 | 20 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.34 | 0.03 | 30
15 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.13 | 0.03 | 30 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.36 | 0.02 | 20
16 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.14 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.37 | 0.01 | 10
17 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.15 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.37 | 0 | 0
18 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.16 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.38 | 0.01 | 10
19 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.17 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.38 | 0 | 0
20 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.18 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.39 | 0.01 | 10
21 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.19 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.39 | 0 | 0
22 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.2 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.4 | 0.01 | 10
23 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.21 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.4 | 0 | 0
24 | 1120.74 | 0 | 0 | 1557.22 | 0.01 | 10 | 822.38 | 0 | 0 | 1663.4 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 0 |  |  | 300
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Котельная №2, ВКППЛ
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ГПП-2 220/10/10 кВ ООО "ЭТА">>РП-1 10 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "ЭТА" Котельная №2 (яч.9) |  |  | ООО "ВКППЛ" (яч.5) |  |  | ООО "ЭТА" Котельная №2 (яч.9) |  |  | ООО "ВКППЛ" (яч.5)
| Расчетный коэффициент 600 |  |  | Расчетный коэффициент 1500 |  |  | Расчетный коэффициент 600 |  |  | Расчетный коэффициент 1500
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 2398.38 |  |  | 3377.99 |  |  | 1195.95 |  |  | 2627.8
1 | 2398.54 | 0.16 | 96 | 3378.01 | 0.02 | 30 | 1196.09 | 0.14 | 84 | 2627.83 | 0.03 | 45
2 | 2398.7 | 0.16 | 96 | 3378.07 | 0.06 | 90 | 1196.23 | 0.14 | 84 | 2627.85 | 0.02 | 30
3 | 2398.86 | 0.16 | 96 | 3378.13 | 0.06 | 90 | 1196.37 | 0.14 | 84 | 2627.88 | 0.03 | 45
4 | 2399.02 | 0.16 | 96 | 3378.19 | 0.06 | 90 | 1196.51 | 0.14 | 84 | 2627.9 | 0.02 | 30
5 | 2399.19 | 0.17 | 102 | 3378.25 | 0.06 | 90 | 1196.65 | 0.14 | 84 | 2627.93 | 0.03 | 45
6 | 2399.36 | 0.17 | 102 | 3378.31 | 0.06 | 90 | 1196.8 | 0.15 | 90 | 2627.95 | 0.02 | 30
7 | 2399.53 | 0.17 | 102 | 3378.37 | 0.06 | 90 | 1196.94 | 0.14 | 84 | 2627.99 | 0.04 | 60
8 | 2399.69 | 0.16 | 96 | 3378.45 | 0.08 | 120 | 1197.07 | 0.13 | 78 | 2628.03 | 0.04 | 60
9 | 2399.93 | 0.24 | 144 | 3378.55 | 0.1 | 150 | 1197.28 | 0.21 | 126 | 2628.09 | 0.06 | 90
10 | 2400.18 | 0.25 | 150 | 3378.64 | 0.09 | 135 | 1197.5 | 0.22 | 132 | 2628.15 | 0.06 | 90
11 | 2400.43 | 0.25 | 150 | 3378.73 | 0.09 | 135 | 1197.71 | 0.21 | 126 | 2628.2 | 0.05 | 75
12 | 2400.71 | 0.28 | 168 | 3378.83 | 0.1 | 150 | 1197.96 | 0.25 | 150 | 2628.26 | 0.06 | 90
13 | 2400.94 | 0.23 | 138 | 3378.91 | 0.08 | 120 | 1198.15 | 0.19 | 114 | 2628.31 | 0.05 | 75
14 | 2401.16 | 0.22 | 132 | 3379.03 | 0.12 | 180 | 1198.34 | 0.19 | 114 | 2628.39 | 0.08 | 120
15 | 2401.47 | 0.31 | 186 | 3379.14 | 0.11 | 165 | 1198.62 | 0.28 | 168 | 2628.45 | 0.06 | 90
16 | 2401.72 | 0.25 | 150 | 3379.23 | 0.09 | 135 | 1198.84 | 0.22 | 132 | 2628.5 | 0.05 | 75
17 | 2401.97 | 0.25 | 150 | 3379.32 | 0.09 | 135 | 1199.06 | 0.22 | 132 | 2628.55 | 0.05 | 75
18 | 2402.2 | 0.23 | 138 | 3379.38 | 0.06 | 90 | 1199.3 | 0.24 | 144 | 2628.6 | 0.05 | 75
19 | 2402.37 | 0.17 | 102 | 3379.45 | 0.07 | 105 | 1199.44 | 0.14 | 84 | 2628.64 | 0.04 | 60
20 | 2402.54 | 0.17 | 102 | 3379.51 | 0.06 | 90 | 1199.56 | 0.12 | 72 | 2628.69 | 0.05 | 75
21 | 2402.7 | 0.16 | 96 | 3379.57 | 0.06 | 90 | 1199.7 | 0.14 | 84 | 2628.72 | 0.03 | 45
22 | 2402.87 | 0.17 | 102 | 3379.63 | 0.06 | 90 | 1199.82 | 0.12 | 72 | 2628.75 | 0.03 | 45
23 | 2403.04 | 0.17 | 102 | 3379.69 | 0.06 | 90 | 1199.94 | 0.12 | 72 | 2628.77 | 0.02 | 30
24 | 2403.2 | 0.16 | 96 | 3379.7 | 0.01 | 15 | 1199.99 | 0.05 | 30 | 2628.79 | 0.02 | 30
Итого: |  |  | 2892 |  |  | 2565 |  |  | 2424 |  |  | 1485
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Промбаза
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ГПП-2 220/10/10 кВ ООО "ЭТА">>РП-1 10 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Промбаза" (яч.7) |  |  | ООО "Промбаза" (яч.13) |  |  | ООО "Промбаза" (яч.7) |  |  | ООО "Промбаза" (яч.13)
| Расчетный коэффициент 1000 |  |  | Расчетный коэффициент 1500 |  |  | Расчетный коэффициент 1000 |  |  | Расчетный коэффициент 1500
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 6075.81 |  |  | 1764.48 |  |  | 4299.42 |  |  | 1005.56
1 | 6075.84 | 0.03 | 30 | 1764.49 | 0.01 | 15 | 4299.43 | 0.01 | 10 | 1005.57 | 0.01 | 15
2 | 6075.92 | 0.08 | 80 | 1764.54 | 0.05 | 75 | 4299.47 | 0.04 | 40 | 1005.58 | 0.01 | 15
3 | 6076 | 0.08 | 80 | 1764.59 | 0.05 | 75 | 4299.51 | 0.04 | 40 | 1005.59 | 0.01 | 15
4 | 6076.08 | 0.08 | 80 | 1764.64 | 0.05 | 75 | 4299.55 | 0.04 | 40 | 1005.6 | 0.01 | 15
5 | 6076.16 | 0.08 | 80 | 1764.69 | 0.05 | 75 | 4299.59 | 0.04 | 40 | 1005.61 | 0.01 | 15
6 | 6076.24 | 0.08 | 80 | 1764.74 | 0.05 | 75 | 4299.63 | 0.04 | 40 | 1005.62 | 0.01 | 15
7 | 6076.32 | 0.08 | 80 | 1764.8 | 0.06 | 90 | 4299.67 | 0.04 | 40 | 1005.63 | 0.01 | 15
8 | 6076.43 | 0.11 | 110 | 1764.89 | 0.09 | 135 | 4299.71 | 0.04 | 40 | 1005.67 | 0.04 | 60
9 | 6076.7 | 0.27 | 270 | 1765.02 | 0.13 | 195 | 4299.87 | 0.16 | 160 | 1005.74 | 0.07 | 105
10 | 6076.95 | 0.25 | 250 | 1765.14 | 0.12 | 180 | 4300.01 | 0.14 | 140 | 1005.81 | 0.07 | 105
11 | 6077.2 | 0.25 | 250 | 1765.27 | 0.13 | 195 | 4300.16 | 0.15 | 150 | 1005.88 | 0.07 | 105
12 | 6077.51 | 0.31 | 310 | 1765.4 | 0.13 | 195 | 4300.33 | 0.17 | 170 | 1005.95 | 0.07 | 105
13 | 6077.75 | 0.24 | 240 | 1765.5 | 0.1 | 150 | 4300.44 | 0.11 | 110 | 1005.98 | 0.03 | 45
14 | 6078 | 0.25 | 250 | 1765.61 | 0.11 | 165 | 4300.61 | 0.17 | 170 | 1006.05 | 0.07 | 105
15 | 6078.25 | 0.25 | 250 | 1765.74 | 0.13 | 195 | 4300.74 | 0.13 | 130 | 1006.13 | 0.08 | 120
16 | 6078.47 | 0.22 | 220 | 1765.85 | 0.11 | 165 | 4300.84 | 0.1 | 100 | 1006.18 | 0.05 | 75
17 | 6078.67 | 0.2 | 200 | 1765.96 | 0.11 | 165 | 4300.93 | 0.09 | 90 | 1006.24 | 0.06 | 90
18 | 6078.77 | 0.1 | 100 | 1766.07 | 0.11 | 165 | 4301.02 | 0.09 | 90 | 1006.3 | 0.06 | 90
19 | 6078.87 | 0.1 | 100 | 1766.13 | 0.06 | 90 | 4301.09 | 0.07 | 70 | 1006.35 | 0.05 | 75
20 | 6078.95 | 0.08 | 80 | 1766.18 | 0.05 | 75 | 4301.14 | 0.05 | 50 | 1006.38 | 0.03 | 45
21 | 6078.98 | 0.03 | 30 | 1766.24 | 0.06 | 90 | 4301.14 | 0 | 0 | 1006.41 | 0.03 | 45
22 | 6079 | 0.02 | 20 | 1766.29 | 0.05 | 75 | 4301.16 | 0.02 | 20 | 1006.43 | 0.02 | 30
23 | 6079.03 | 0.03 | 30 | 1766.35 | 0.06 | 90 | 4301.16 | 0 | 0 | 1006.44 | 0.01 | 15
24 | 6079.04 | 0.01 | 10 | 1766.36 | 0.01 | 15 | 4301.16 | 0 | 0 | 1006.45 | 0.01 | 15
Итого: |  |  | 3230 |  |  | 2820 |  |  | 1740 |  |  | 1335
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Росэкспо
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ГПП-2 220/10/10 кВ ООО "ЭТА">>РП-1 10 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Росэкспо" (яч.14) отключена |  |  | ООО "Росэкспо" (яч.15) |  |  | ООО "Росэкспо" (яч.14) отключена |  |  | ООО "Росэкспо" (яч.15)
| Расчетный коэффициент 2000 |  |  | Расчетный коэффициент 2000 |  |  | Расчетный коэффициент 2000 |  |  | Расчетный коэффициент 2000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 316.97 |  |  | 1776.19 |  |  | 169.1 |  |  | 963.7
1 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.22 | 0.03 | 60 | 169.1 | 0 | 0 | 963.71 | 0.01 | 20
2 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.25 | 0.03 | 60 | 169.1 | 0 | 0 | 963.71 | 0 | 0
3 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.28 | 0.03 | 60 | 169.1 | 0 | 0 | 963.71 | 0 | 0
4 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.31 | 0.03 | 60 | 169.1 | 0 | 0 | 963.71 | 0 | 0
5 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.34 | 0.03 | 60 | 169.1 | 0 | 0 | 963.72 | 0.01 | 20
6 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.37 | 0.03 | 60 | 169.1 | 0 | 0 | 963.72 | 0 | 0
7 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.4 | 0.03 | 60 | 169.1 | 0 | 0 | 963.72 | 0 | 0
8 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.44 | 0.04 | 80 | 169.1 | 0 | 0 | 963.73 | 0.01 | 20
9 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.49 | 0.05 | 100 | 169.1 | 0 | 0 | 963.74 | 0.01 | 20
10 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.53 | 0.04 | 80 | 169.1 | 0 | 0 | 963.74 | 0 | 0
11 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.58 | 0.05 | 100 | 169.1 | 0 | 0 | 963.75 | 0.01 | 20
12 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.62 | 0.04 | 80 | 169.1 | 0 | 0 | 963.76 | 0.01 | 20
13 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.66 | 0.04 | 80 | 169.1 | 0 | 0 | 963.77 | 0.01 | 20
14 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.71 | 0.05 | 100 | 169.1 | 0 | 0 | 963.78 | 0.01 | 20
15 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.76 | 0.05 | 100 | 169.1 | 0 | 0 | 963.79 | 0.01 | 20
16 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.8 | 0.04 | 80 | 169.1 | 0 | 0 | 963.79 | 0 | 0
17 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.84 | 0.04 | 80 | 169.1 | 0 | 0 | 963.8 | 0.01 | 20
18 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.88 | 0.04 | 80 | 169.1 | 0 | 0 | 963.81 | 0.01 | 20
19 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.9 | 0.02 | 40 | 169.1 | 0 | 0 | 963.82 | 0.01 | 20
20 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.92 | 0.02 | 40 | 169.1 | 0 | 0 | 963.82 | 0 | 0
21 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.94 | 0.02 | 40 | 169.1 | 0 | 0 | 963.83 | 0.01 | 20
22 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.96 | 0.02 | 40 | 169.1 | 0 | 0 | 963.83 | 0 | 0
23 | 316.97 | 0 | 0 | 1776.98 | 0.02 | 40 | 169.1 | 0 | 0 | 963.83 | 0 | 0
24 | 316.97 | 0 | 0 | 1777 | 0.02 | 40 | 169.1 | 0 | 0 | 963.84 | 0.01 | 20
Итого: |  |  | 0 |  |  | 1620 |  |  | 0 |  |  | 280
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## ВКЗ
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ГПП-2 220/10/10 кВ ООО "ЭТА">>РП-1 10 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Вологодский кирпичный завод" (яч.10) отключена |  |  | ООО "Вологодский кирпичный завод" (яч.11) |  |  | ООО "Вологодский кирпичный завод" (яч.10) отключена |  |  | ООО "Вологодский кирпичный завод" (яч.11)
| Расчетный коэффициент 1000 |  |  | Расчетный коэффициент 1000 |  |  | Расчетный коэффициент 1000 |  |  | Расчетный коэффициент 1000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 752.9 |  |  | 7499.98 |  |  | 895 |  |  | 7339.98
1 | 752.9 | 0 | 0 | 7499.99 | 0.01 | 10 | 895 | 0 | 0 | 7340 | 0.02 | 20
2 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.05 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.02 | 0.02 | 20
3 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.11 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.03 | 0.01 | 10
4 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.17 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.05 | 0.02 | 20
5 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.23 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.06 | 0.01 | 10
6 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.29 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.08 | 0.02 | 20
7 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.35 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.09 | 0.01 | 10
8 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.42 | 0.07 | 70 | 895 | 0 | 0 | 7340.12 | 0.03 | 30
9 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.54 | 0.12 | 120 | 895 | 0 | 0 | 7340.2 | 0.08 | 80
10 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.66 | 0.12 | 120 | 895 | 0 | 0 | 7340.28 | 0.08 | 80
11 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.78 | 0.12 | 120 | 895 | 0 | 0 | 7340.36 | 0.08 | 80
12 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.9 | 0.12 | 120 | 895 | 0 | 0 | 7340.43 | 0.07 | 70
13 | 752.9 | 0 | 0 | 7500.98 | 0.08 | 80 | 895 | 0 | 0 | 7340.48 | 0.05 | 50
14 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.08 | 0.1 | 100 | 895 | 0 | 0 | 7340.55 | 0.07 | 70
15 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.13 | 0.05 | 50 | 895 | 0 | 0 | 7340.62 | 0.07 | 70
16 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.29 | 0.16 | 160 | 895 | 0 | 0 | 7340.68 | 0.06 | 60
17 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.45 | 0.16 | 160 | 895 | 0 | 0 | 7340.74 | 0.06 | 60
18 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.6 | 0.15 | 150 | 895 | 0 | 0 | 7340.8 | 0.06 | 60
19 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.66 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.83 | 0.03 | 30
20 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.72 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.86 | 0.03 | 30
21 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.78 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.89 | 0.03 | 30
22 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.84 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.92 | 0.03 | 30
23 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.9 | 0.06 | 60 | 895 | 0 | 0 | 7340.95 | 0.03 | 30
24 | 752.9 | 0 | 0 | 7501.91 | 0.01 | 10 | 895 | 0 | 0 | 7340.99 | 0.04 | 40
Итого: |  |  | 0 |  |  | 1930 |  |  | 0 |  |  | 1010
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## ОЭТС (16,21)
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [9 empty] | АО "ВОЭК" РП-5
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
п.Дорожный, Аэропорт
| адрес |  |  |  |  | Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| РП5ф16 - "ЦРП Аэропорт ф5" |  |  | РП5ф21 - "ЦРП Аэропорт ф8" |  |  | РП5ф16 - "ЦРП Аэропорт ф5" |  |  | РП5ф21 - "ЦРП Аэропорт ф8"
| Расчетный коэффициент 1800 |  |  | Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 1800 |  |  | Расчетный коэффициент 1200
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 142.56 |  |  | 157.92 |  |  | 72.9 |  |  | 53.04
2 |  |  | 143.28 |  |  | 150.96 |  |  | 74.52 |  |  | 54.12
3 |  |  | 141.84 |  |  | 146.04 |  |  | 74.7 |  |  | 54.84
4 |  |  | 142.92 |  |  | 148.56 |  |  | 76.32 |  |  | 58.56
5 |  |  | 142.92 |  |  | 146.4 |  |  | 76.5 |  |  | 56.4
6 |  |  | 141.12 |  |  | 152.04 |  |  | 74.16 |  |  | 54.48
7 |  |  | 144.18 |  |  | 168.6 |  |  | 69.66 |  |  | 49.68
8 |  |  | 172.08 |  |  | 173.16 |  |  | 76.68 |  |  | 46.44
9 |  |  | 189.36 |  |  | 187.56 |  |  | 99.9 |  |  | 50.76
10 |  |  | 224.82 |  |  | 183.72 |  |  | 138.24 |  |  | 58.2
11 |  |  | 214.56 |  |  | 180.6 |  |  | 127.08 |  |  | 53.64
12 |  |  | 204.48 |  |  | 178.56 |  |  | 124.2 |  |  | 55.92
13 |  |  | 191.88 |  |  | 182.28 |  |  | 112.5 |  |  | 57.12
14 |  |  | 203.04 |  |  | 172.44 |  |  | 119.16 |  |  | 43.92
15 |  |  | 198.54 |  |  | 167.88 |  |  | 114.3 |  |  | 43.44
16 |  |  | 191.34 |  |  | 181.08 |  |  | 113.22 |  |  | 43.68
17 |  |  | 183.42 |  |  | 183.12 |  |  | 102.06 |  |  | 47.88
18 |  |  | 167.76 |  |  | 177.48 |  |  | 92.88 |  |  | 56.52
19 |  |  | 163.62 |  |  | 184.32 |  |  | 89.46 |  |  | 57.84
20 |  |  | 149.04 |  |  | 198.36 |  |  | 79.92 |  |  | 65.16
21 |  |  | 137.52 |  |  | 189.48 |  |  | 67.68 |  |  | 61.08
22 |  |  | 137.16 |  |  | 191.4 |  |  | 66.6 |  |  | 53.76
23 |  |  | 128.16 |  |  | 175.68 |  |  | 59.04 |  |  | 51.96
24 |  |  | 122.22 |  |  | 160.2 |  |  | 51.12 |  |  | 46.44
Итого: |  |  | 3977.82 |  |  | 4137.84 |  |  | 2152.8 |  |  | 1274.88
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## ТП-74
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ПС "Восточная">>ЛЭП №4 10 кВ>>ТП-74
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
п. Дорожный, Аэропорт
| адрес |  |  |  |  | Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-74 (РУ-0,4 кВ) | [5 empty] | ТП-74 (РУ-0,4 кВ)
| Расчетный коэффициент 1 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 1
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 67953
1 | 67953 | 0 | 0
2 | 67955 | 2 | 2
3 | 67957 | 2 | 2
4 | 67959 | 2 | 2
5 | 67961 | 2 | 2
6 | 67963 | 2 | 2
7 | 67965 | 2 | 2
8 | 67967 | 2 | 2
9 | 67969 | 2 | 2
10 | 67971 | 2 | 2
11 | 67973 | 2 | 2
12 | 67975 | 2 | 2
13 | 67977 | 2 | 2
14 | 67979 | 2 | 2
15 | 67980 | 1 | 1
16 | 67981 | 1 | 1
17 | 67982 | 1 | 1
18 | 67983 | 1 | 1
19 | 67984 | 1 | 1
20 | 67984 | 0 | 0
21 | 67985 | 1 | 1
22 | 67985 | 0 | 0
23 | 67986 | 1 | 1
24 | 67986 | 0 | 0
Итого: |  |  | 33
Генеральный директор_______________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## СЗ (сводная)
ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование источника питания
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 21 декабря 2016 г.
о потреблении электрической энергии по
потребителю ОАО "Славянский хлеб"
Часы суток | Активная энергия
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 156 | 22 | 134 | 128 | 8 | 120
2 | 152 | 22 | 130 | 112 | 8 | 104
3 | 156 | 20 | 136 | 120 | 8 | 112
4 | 188 | 20 | 168 | 164 | 8 | 156
5 | 250 | 44 | 206 | 160 | 38 | 122
6 | 308 | 66 | 242 | 214 | 62 | 152
7 | 310 | 78 | 232 | 232 | 80 | 152
8 | 294 | 80 | 214 | 230 | 86 | 144
9 | 320 | 68 | 252 | 222 | 64 | 158
10 | 344 | 84 | 260 | 264 | 82 | 182
11 | 278 | 88 | 190 | 252 | 80 | 172
12 | 322 | 78 | 244 | 254 | 84 | 170
13 | 322 | 82 | 240 | 216 | 70 | 146
14 | 282 | 72 | 210 | 162 | 50 | 112
15 | 272 | 66 | 206 | 152 | 38 | 114
16 | 220 | 68 | 152 | 190 | 40 | 150
17 | 198 | 58 | 140 | 170 | 40 | 130
18 | 212 | 44 | 168 | 206 | 36 | 170
19 | 160 | 38 | 122 | 158 | 30 | 128
20 | 152 | 32 | 120 | 144 | 24 | 120
21 | 182 | 32 | 150 | 184 | 22 | 162
22 | 184 | 28 | 156 | 188 | 22 | 166
23 | 180 | 22 | 158 | 170 | 12 | 158
24 | 144 | 22 | 122 | 124 | 12 | 112
Итого: | 5586 | 1234 | 4352 | 4416 | 1004 | 3412
Примечание: Потребление ОАО "Славянский хлеб" рассчитывается как сумма по вводам №1 и №2 за вычетом объемов э/э определенных по прибору учета ООО "Вологодский пивоваренный завод"
Генеральный директор____________ Алексеева С. С. |  |  |  | Гл.энергетик______________Диановский А.Н.

## СХ
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ОАО "Славянский хлеб" (Т1) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т2) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т1) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т2)
| Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 9474.55 |  |  | 54386.21 |  |  | 6438.47 |  |  | 59123.69
1 | 9474.64 | 0.09 | 18 | 54386.83 | 0.62 | 124 | 6438.51 | 0.04 | 8 | 59124.27 | 0.58 | 116
2 | 9474.74 | 0.1 | 20 | 54387.42 | 0.59 | 118 | 6438.55 | 0.04 | 8 | 59124.77 | 0.5 | 100
3 | 9474.84 | 0.1 | 20 | 54388.04 | 0.62 | 124 | 6438.59 | 0.04 | 8 | 59125.31 | 0.54 | 108
4 | 9474.93 | 0.09 | 18 | 54388.83 | 0.79 | 158 | 6438.63 | 0.04 | 8 | 59126.07 | 0.76 | 152
5 | 9475.02 | 0.09 | 18 | 54389.81 | 0.98 | 196 | 6438.67 | 0.04 | 8 | 59126.67 | 0.6 | 120
6 | 9475.14 | 0.12 | 24 | 54390.96 | 1.15 | 230 | 6438.73 | 0.06 | 12 | 59127.41 | 0.74 | 148
7 | 9475.26 | 0.12 | 24 | 54392.07 | 1.11 | 222 | 6438.8 | 0.07 | 14 | 59128.15 | 0.74 | 148
8 | 9475.39 | 0.13 | 26 | 54393.08 | 1.01 | 202 | 6438.88 | 0.08 | 16 | 59128.84 | 0.69 | 138
9 | 9475.54 | 0.15 | 30 | 54394.26 | 1.18 | 236 | 6438.97 | 0.09 | 18 | 59129.6 | 0.76 | 152
10 | 9475.8 | 0.26 | 52 | 54395.41 | 1.15 | 230 | 6439.12 | 0.15 | 30 | 59130.42 | 0.82 | 164
11 | 9476.01 | 0.21 | 42 | 54396.28 | 0.87 | 174 | 6439.22 | 0.1 | 20 | 59131.25 | 0.83 | 166
12 | 9476.2 | 0.19 | 38 | 54397.39 | 1.11 | 222 | 6439.32 | 0.1 | 20 | 59132.05 | 0.8 | 160
13 | 9476.33 | 0.13 | 26 | 54398.52 | 1.13 | 226 | 6439.41 | 0.09 | 18 | 59132.74 | 0.69 | 138
14 | 9476.45 | 0.12 | 24 | 54399.5 | 0.98 | 196 | 6439.48 | 0.07 | 14 | 59133.27 | 0.53 | 106
15 | 9476.59 | 0.14 | 28 | 54400.48 | 0.98 | 196 | 6439.57 | 0.09 | 18 | 59133.83 | 0.56 | 112
16 | 9476.77 | 0.18 | 36 | 54401.17 | 0.69 | 138 | 6439.7 | 0.13 | 26 | 59134.54 | 0.71 | 142
17 | 9476.95 | 0.18 | 36 | 54401.79 | 0.62 | 124 | 6439.83 | 0.13 | 26 | 59135.15 | 0.61 | 122
18 | 9477.11 | 0.16 | 32 | 54402.54 | 0.75 | 150 | 6439.94 | 0.11 | 22 | 59135.95 | 0.8 | 160
19 | 9477.22 | 0.11 | 22 | 54403.09 | 0.55 | 110 | 6440.03 | 0.09 | 18 | 59136.55 | 0.6 | 120
20 | 9477.31 | 0.09 | 18 | 54403.64 | 0.55 | 110 | 6440.09 | 0.06 | 12 | 59137.12 | 0.57 | 114
21 | 9477.38 | 0.07 | 14 | 54404.36 | 0.72 | 144 | 6440.14 | 0.05 | 10 | 59137.91 | 0.79 | 158
22 | 9477.47 | 0.09 | 18 | 54405.11 | 0.75 | 150 | 6440.2 | 0.06 | 12 | 59138.73 | 0.82 | 164
23 | 9477.54 | 0.07 | 14 | 54405.87 | 0.76 | 152 | 6440.25 | 0.05 | 10 | 59139.5 | 0.77 | 154
24 | 9477.62 | 0.08 | 16 | 54406.44 | 0.57 | 114 | 6440.3 | 0.05 | 10 | 59140.04 | 0.54 | 108
Итого: |  |  | 614 |  |  | 4046 |  |  | 366 |  |  | 3270
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## ВПЗ,Кондитерская фабрика
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 декабря 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Вологодский пивоваренный завод" |  |  | ЗАО "Кондитерская фабрика" |  |  | ООО "Вологодский пивоваренный завод" |  |  | ЗАО "Кондитерская фабрика"
| Расчетный коэффициент 40 |  |  | Расчетный коэффициент 40 |  |  | Расчетный коэффициент 40 |  |  | Расчетный коэффициент 40
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 24376.95 |  |  | 40195.44 |  |  | 18684.52 |  |  | 34519.2
1 | 24377.15 | 0.2 | 8 | 40195.79 | 0.35 | 14 | 18684.62 | 0.1 | 4 | 34519.3 | 0.1 | 4
2 | 24377.35 | 0.2 | 8 | 40196.14 | 0.35 | 14 | 18684.72 | 0.1 | 4 | 34519.4 | 0.1 | 4
3 | 24377.55 | 0.2 | 8 | 40196.44 | 0.3 | 12 | 18684.82 | 0.1 | 4 | 34519.5 | 0.1 | 4
4 | 24377.75 | 0.2 | 8 | 40196.74 | 0.3 | 12 | 18684.92 | 0.1 | 4 | 34519.6 | 0.1 | 4
5 | 24377.95 | 0.2 | 8 | 40197.64 | 0.9 | 36 | 18685.07 | 0.15 | 6 | 34520.4 | 0.8 | 32
6 | 24378.25 | 0.3 | 12 | 40198.99 | 1.35 | 54 | 18685.27 | 0.2 | 8 | 34521.75 | 1.35 | 54
7 | 24378.6 | 0.35 | 14 | 40200.59 | 1.6 | 64 | 18685.52 | 0.25 | 10 | 34523.5 | 1.75 | 70
8 | 24378.95 | 0.35 | 14 | 40202.24 | 1.65 | 66 | 18685.77 | 0.25 | 10 | 34525.4 | 1.9 | 76
9 | 24379.3 | 0.35 | 14 | 40203.59 | 1.35 | 54 | 18686.07 | 0.3 | 12 | 34526.7 | 1.3 | 52
10 | 24379.85 | 0.55 | 22 | 40205.14 | 1.55 | 62 | 18686.37 | 0.3 | 12 | 34528.45 | 1.75 | 70
11 | 24380.5 | 0.65 | 26 | 40206.69 | 1.55 | 62 | 18686.72 | 0.35 | 14 | 34530.1 | 1.65 | 66
12 | 24380.9 | 0.4 | 16 | 40208.24 | 1.55 | 62 | 18686.97 | 0.25 | 10 | 34531.95 | 1.85 | 74
13 | 24381.2 | 0.3 | 12 | 40209.99 | 1.75 | 70 | 18687.22 | 0.25 | 10 | 34533.45 | 1.5 | 60
14 | 24381.45 | 0.25 | 10 | 40211.54 | 1.55 | 62 | 18687.42 | 0.2 | 8 | 34534.5 | 1.05 | 42
15 | 24381.9 | 0.45 | 18 | 40212.74 | 1.2 | 48 | 18687.82 | 0.4 | 16 | 34535.05 | 0.55 | 22
16 | 24382.45 | 0.55 | 22 | 40213.89 | 1.15 | 46 | 18688.27 | 0.45 | 18 | 34535.6 | 0.55 | 22
17 | 24382.95 | 0.5 | 20 | 40214.84 | 0.95 | 38 | 18688.72 | 0.45 | 18 | 34536.15 | 0.55 | 22
18 | 24383.3 | 0.35 | 14 | 40215.59 | 0.75 | 30 | 18689.02 | 0.3 | 12 | 34536.75 | 0.6 | 24
19 | 24383.55 | 0.25 | 10 | 40216.29 | 0.7 | 28 | 18689.27 | 0.25 | 10 | 34537.25 | 0.5 | 20
20 | 24383.75 | 0.2 | 8 | 40216.89 | 0.6 | 24 | 18689.42 | 0.15 | 6 | 34537.7 | 0.45 | 18
21 | 24383.95 | 0.2 | 8 | 40217.49 | 0.6 | 24 | 18689.57 | 0.15 | 6 | 34538.1 | 0.4 | 16
22 | 24384.25 | 0.3 | 12 | 40217.89 | 0.4 | 16 | 18689.82 | 0.25 | 10 | 34538.4 | 0.3 | 12
23 | 24384.45 | 0.2 | 8 | 40218.24 | 0.35 | 14 | 18689.97 | 0.15 | 6 | 34538.55 | 0.15 | 6
24 | 24384.65 | 0.2 | 8 | 40218.59 | 0.35 | 14 | 18690.12 | 0.15 | 6 | 34538.7 | 0.15 | 6
Итого: |  |  | 308 |  |  | 926 |  |  | 224 |  |  | 780
| Генеральный директор__________________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.