# Форма 1.6

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.18

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.bmz35.ru |
| Дата опубликования | 27.02.2017 |
| Отчетный период | 2016 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | апрель | 26.04.2016 | 07:45 | 26.04.2016 | 08:10 | КЗ на кабельной линии | Ремонт КЛ |
| 2 | июнь | 14.06.2016 | 08:30 | 14.06.2016 | 08:45 | КЗ на кабельной линии | Ремонт КЛ |
| 3 | август | 30.08.2016 | 16:00 | 30.08.2016 | 17:30 | Повреждение КЛ при выполнении земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ |
| 4 | сентябрь | 30.09.2016 | 14:30 | 30.09.2016 | 15:15 | КЗ на кабельной линии | Ремонт КЛ |
| 5 | октябрь | 01.10.2016 | 04:00 | 01.10.2016 | 04:30 | КЗ на кабельной линии | Ремонт КЛ |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"